문서번호	시설운영과-5579
결재일자	2024. 6. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영과장
김은내		06/10
		임성수
협조

2024년 식물문화센터 실내공기질 측정 결과보고

2024. 6.

서 울 식 물 원

(시설운영과)

2024년 식물문화센터 실내 공기질 측정 결과보고

시설운영과장/임성수 ☎2104-9720                   담당 :김은내 ☎9732

식물문화센터의 쾌적한 환경 조성을 위해 실내 공기질 측정을 완료하고 결과를 보고함.

Ⅰ		관련 근거

□  시설운영과-4931호『2024년 식물문화센터 실내공기질 측정계획』

Ⅱ		개 요

□  측정 일시 : 2024. 5. 23.(목)

□  측정 대상 : 서울식물원 식물문화센터

□  측정 지점 : 4개소

□  측정 업체 : ***********************

□  지급 예산 : *************)

Ⅲ		추진 결과

□  측정 일시 : 2024. 5. 23.(목)

□  식물문화센터 측정 지점 : 4개소

□  측정 결과 : 적합

구 분	지하1층 로비	1층 로비	2층 프로젝트홀	3층 로비
미세먼지(㎍/㎥)	****	***	***	****

※ 실내 공기질 유지 기준 : 미세먼지 200㎍/㎥이하

붙임  1. 식물문화센터 실내 공기질 측정 계획 1부

2. 실내 공기질 측정기록부 4부.