아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	안전관리자 정기안전관리 보고 및 지도사항 안내(2024년 5월)

우리사업소 안전관리자 위탁용역 체결에 따른 순회점검 결과 및 지도사항을 아래와 같이 안내하오니 각 부서에서는 교육하여 주시고 발굴한 유해·위험요인에 대한 사항은 관련 담당자들이 안전관리자의 개선조치방안을 참고하여 조치 후 개별 보고해주시기 바랍니다.

1. 점 검 자: 안전관리자(************)

2. 점검일자: 5월 3일, 17일(매월 2회)

3. 점검장소: 사당3배수지, 신림9배수지

4. 주요 지도사항

가. 안전보건표지의 부착

- 산업안전보건법 제37조(안전보건표지의 설치·부착): 사업주는 유해하거나 장소·      시설·물질에 대한 경고, 비상시에 대처하기 위한 지시·안내 또는 그 밖에 근로      자의 안전 및 보건 의식을 고취하기 위한 사항 등을 그림, 기호 및 글자 등으로       나타낸 표지를 근로자가 쉽게 알아 볼 수 있도록 붙여야 한다.
▶ 작업장마다 적합하게 안전보건표지가 부착되어 있으나 지속적인 유지관리 필요

나. 산업재해 발생 보고

- 산업재해 시 3일 이상의 휴업이 발생한 경우 발생한 날로부터 1개월 이내에 관할      지방노동관서에 산업재해조사표를 제출

- 휴업재해가 발생하지 않았거나 3일 미만의 휴업 발생 시에는 산업재해조사표 또는      재발방지대책에 관한 사항을 자체적으로 보관

나. 유해·위험요인 개선 검토(위험성 8점 이상)

************************************

**********************************************

다. 개선 완료사항 확인

***************************

	남부수도사업소장
수신자	행정지원과장, 요금과장, 현장민원과장, 급수운영과장
주무관	이어진		안전관리팀장	강판오		시설관리과장	조임남		남부수도사업소장	06/10
김정선
협조자
시행	시설관리과-9484	(	2024. 6. 10.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 신대방2동 470-11 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4607	/전송	02-3146-4639	/	2eojin2@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)