문서번호	방재시설부-7490
결재일자	2024. 6. 10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
김재건		한병찬	06/10
			이동훈
협 조
	주무관			홍민철

5월 건설공사장 풍수해 점검 결과보고

2024. 6.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

5월 건설공사장 풍수해 점검 결과보고

우리본부 소관 풍수해 취약 건설공사장에 대해 5월 외부전문가 합동점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 추진근거

ㅇ 2024년 도시기반시설본부 풍수해 안전대책 추진계획(본부장 방침, 방재시설부-5213호)

ㅇ 2024년 5월 건설공사장 풍수해 점검시행(방재시설부-6041호)

□ 점검개요

ㅇ 점검기간 : 5.1. ~ 5.30.

ㅇ 점검대상 : 본부 소관 건설공사장 60개소

계	도로인프라	공공건축물	환경·방재시설	도시철도
60	27	13	4	16

ㅇ 점검방법 : 외부전문가, 공사관리관, 현장관계자 합동점검

ㅇ 점검사항

- 수방 장비/자재/복구인력/비상연락망/풍수해 대비 계획 등

- 우기시 취약부위(사면·제방, 배수로, 굴착부, 연약지반 등)

- 강풍시 취약부위(가시설, 타워크레인, 천공기, 비계 및 펜스 등)

- 습기 및 누수로 인한 전기 감전사고 위험부위

- 현장 내 유수장애 발생요인 제거

- 기타 현장 안전과 관련된 사항 등

□ 점검결과

ㅇ 55개 현장* 지적사항 99건 ⇒ 97건 조치완료

* 점검대상 현장 60개소 중 공사중지 및 미착공현장 5개소 제외

계	하천 배수	사면	안전	가시설	전기	수방 자재	강풍	기타
99	27	19	17	4	1	11	0	20

- 미조치사항 2건, 6월까지 조치예정

▶ ****************************************

▶ ***********************************

ㅇ 주요 지적사항 및 조치결과

- 사면 세굴방지 보강조치, 빗물받이 등 배수로 정비

- 유수장애 요소(토사, 폐기물, 가시설 등) 반출, 수방기간 전 가도 철거

주요 공사장 (하천변)	점검내용	조치 전	조치 후
************* *****	****** ****	*	*
******************	****** ****	*	*
**** **** ****** ***	*********	*	*

붙임 1. 점검결과 총괄표(5월) 1부.

2. 현장별 점검표(5월) 각1부. 끝.