문서번호	시설관리과-9455
결재일자	2024. 6. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
김효준	오정훈	조임남		06/10
				김정선
협 조

낙성대아리수올림터 가압펌프 성능개선 계획

2024. 6.

남부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

낙성대아리수올림터 가압펌프 성능개선 계획

시설관리과장 :조임남☎3146-4590 기전팀장 :오정훈☎4614 담당 : 김효준☎4618

2023년 가압펌프 성능진단 결과 효율이 저하된 낙성대아리수올림터 가압펌프의 성능을 개선함으로써 에너지절감에 기여하고자 함

□ 추진근거

ㅇ 수도사업소 가압펌프 성능진단 계획(기술진단과-5889호, 2023.7.12.)

ㅇ 수도사업소 가압펌프 성능진단 결과 보고(기술진단과-9091호, 2023.11.7.)

□ 펌프현황(낙성대아리수올림터)

구 분	동 력	유량	전양정	설치년도	비 고
***	*****	**********	***	****	********
***
***
***	*****	**********	***	****

□ 성능개선 사유

ㅇ********************************************

ㅇ 펌프 효율측정 결과

구 분	호 기	기준효율(%)	측정효율(%)		판정등급
*** ******	***	****	***	****	* *********
			***	****
	***	****	***	****
			***	****
	***	****	***	****
			***	****

※ ****************************************

□ 개선사항 및 기대효과

ㅇ 개선사항

- 펌프 케이싱 조도개선(펌프 케이싱 내부 잔존 이물질 제거 및 표면 코팅)

- 펌프 베어링 및 슬리브 교체 등

ㅇ 기대효과(예상)

*****************************

************************************

(절감액 산출 = 효율상승(%) × 동력 × 평균 전력단가 × 운전시간)

구분	효율 상승(%)	전력감축량	절감액
1호기	*****	********	****
2호기	***	********	****
3호기	***	********	****
계		*************	*********

□ 추진계획

ㅇ 사 업 명 : 낙성대아리수올림터 가압펌프 부품 제작구매설치

ㅇ 사업규모 : 가압펌프(1~3호기) 효율개선 및 예방정비

- 효율개선 : 축 보호 슬리브 교체 및 회전차 사상(다듬질), 케이싱 조도 개선

- 예방정비 : 펌프 베어링, 커플링 등(소모품 교체 주기 고려하여 병행교체)

ㅇ 사업기간 : 2024. 6. ~ 2024. 11.

ㅇ 소요예산 : *********

ㅇ 계약방법 : 제한경쟁입찰(중소기업, 지역제한)

- 중소기업 : 지방계약법 시행령 제20조제1항제12호(추정가격 1억원 ~ 고시금액 미만)

- 지역제한 : 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제4장 제3절(중복제한 가능)

ㅇ 입찰참가자격

- 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 의한 중소기업자로서, 양흡입벌류트펌프(물품분류번호 : 4015150303) 제조 등록한 자

-  소재지가 서울·경기·인천지역 중 어느 한곳에 있는 자

ㅇ 예산과목 : 안전하고 안정적인 아리수 공급, 시설물 관리 최적화, 아리수올림터·배수지 등 기전설비유지관리, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비

□ 추진일정

ㅇ 2024. 06. : 계약심사 요청, 사전규격 공개 및 발주

ㅇ 2024. 06. : 계약의뢰

ㅇ 2024. 06. ~ 2024. 10. : 납품 및 준공.

붙임 : 성능진단 결과 1부.  끝.