문서번호	급수운영과-8913
결재일자	2024. 6. 10.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
장승화		김종섭	06/10
			代양재덕
협조
	급수운영팀장		양재덕

중블록 관리카드 및 경계밸브 점검결과 보고(광암1중블록 5월)

2024. 6.

강동수도사업소

급수운영과

< 2024년 5월 중블록 관리카드 >

광암1중블록	작성자: 장승화

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (㎥)	인구수 (명)	중블록 수전수 (전)	다량 급수처 수전수 (전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량 (㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량 (㎥)
‘23년5월	1,515,300	160,322	44,405	116	-	7	20	4	462
‘24년5월	1,279,730	159,722	44,640	123	-	30	29	3	587
증·감	감)235,570	감)600	증)235	증)7	-	증)22	증)9	감)1	증)125

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감 현황	************************** ************************************** ***********************************************
5월 추진 내용	광암1중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 점검
향후 대책	- 재건축 재개발지역 주기적인 점검과 순찰 - 정기적인 경계밸브 점검 및 누수탐지

○ 중블록 월별 유수율 (‘24년 중블록 유수율 자체목표 : 97.52%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2023년	99.87	83.6	110.89	85.73	110.04	86.06	104.11	82.53	97.72	83.83	132.59	112.25	129.11
2024년	99.05	91.34	106.77	85.21
증 ․감	감)8.2	증)7.74	감)4.12	감)0.52

< 2024년 5월 경계밸브 점검결과 >

○ 광암1중블록 경계밸브 현황

연번	위 치	설 치 연 도	구 경	밸브실 종류	비 고
*	*************	**********	*****	**	********
*	**************	**********	*****	**	********
*	**************	**********	*****	**	********
*	*****************	**********	*****	**	********
*	*************	**********	*****	**	********
*	*********************	**********	*****	**	********
*	******************	**********	******	**	********
*	******************	**********	*****	**	********
*	******************	**********	*****	**	********
**	******************	**********	*****	**	********
**	******************	**********	******	**	********
**	************	**********	*****	**	********
**	************	**********	*****	**	********
**	***********	**********	*****	**	********
**	*************	**********	*****	**	********
**	***********	**********	*****	**	********
**	***********	**********	*****	***	********
**	***********	**********	*****	**	********
**	***********	**********	*****	**	********
**	*************	**********	*****	**	********
**	************	**********	******	**	********

○ 광암1중블록 경계밸브 점검사항

- 점검기간: 2024. 5. 1. ~ 2024. 5. 31.

- 점 검 자: 시설 7급 장승화 외 3인

- 점검내용: 중블록 경계밸브 계·폐여부, 누수여부 등

- 점검결과: 이상없음

- ****

******

○ 향후계획

- 지속적인 중블록별 경계밸브 점검 시행

- 경계밸브 이상시 신속히 정비 등 조치 시행.  끝.