문서번호	급수운영과-10360
결재일자	2024. 6. 10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
김동하	박상열	06/10
		채재일

『홍은동 190번지 단절관 정비불가』에 따른

현장실정 사항 검토결과 보고

2024. 6.

서부수도사업소

(급수운영과)

현장실정 사항 검토결과 보고

급수운영과장: 채재일☎3146-3640 급수운영팀장: 박상열☎3680 담당: 김동하☎3673

『******서대문구 관내 상수도공사』관련, *******로부터 제출된 현장 실정사항에 대해 검토결과 보고임.

※ 관련근거: 단절구간 배급수관(망) 정비계획보고 【급수운영과-16939호(`23. 9. 19.)】

Ⅰ		공사개요

○ 위    치: ***************

○ 공사개요: *******************************

○ 불가원인: 하수박스 및 도시가스 등으로 지하매설물로 인하여 상수도관 부설이 불가(공간협소)한 실정임

○ 관련근거: *********************

○ 위 치 도

****

Ⅱ		보고내용

○ 건설사업관리 용역사(천일)로 부터 ************주변 단절관 공사구간에 하수박스********* 및 도시가스****** 등 지하시설물이 매설되어 공간 협소에 따른 관부설이 불가한 실정임.

*****************

Ⅲ		검토의견

○ 아래와 같이 하수박스 및 도시가스관로가 매설되어 있어 상수도관 부설이 불가한 실정이므로

○ 향후, 서대문구 치수과 및 한국가스공사와 협의하여 하수박스와 가스관로 정비 및 교체공사 시 병행하여 정비시행하고자 함.

※ 병행공사 시행 전 단절관 정비 및 수질개선을 위한 퇴수시설을 설치하고자 함.

****

Ⅳ		행정사항

○ 서대문구 치수과(하수박스) 및 한국가스공사(도시가스) 협의

○ 본부 배수과에 소블록 배급수관망 개선사업 계획 및 일정 변경 통보

○ 『2023년 서대문구 관내 상수도공사』계약업체인 (주)운악건설 대표 ***에게 개량-321번 작업지시 취소처리 및 퇴수밸브 설치 작업지시하고자 함.

붙임  현장실정보고서 1부.  끝