문서번호	동물위생시험소-6390
결재일자	2024. 6. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	동물질병진단팀장	동물위생시험소장	보건환경연구원장
이현호	강경숙	노창식	06/10
			박주성

환경시료 검사 결과 보고

2024. 6. 10. (월)

보건환경연구원

(동물위생시험소)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

***** 환경시료 검사 결과 보고

동물위생시험소장 : 노창식☎570-3200 동물질병진단팀장 : 강경숙△☎3435 담당 : 이현호☎3444

***************************의 환경시료(물)에 대해 세균검사 및 수질검사를 실시하고 결과를 보고 드림

□ 검사 개요

ㅇ 검사목적: *************************************** 음수대 및 폰드 물 이상 유무 확인

ㅇ 검사시료: ************ 음수대 및 방사장 폰드 물 10건

- 내실 음수대: 매일 청소, 조금씩 오버플로우

****	**	**	**	**
******	*********	**********	******	*******

- 방사장 폰드: 매일 폰드 부유물 제거, 폰드 청소 및 물 교체는 주1회 실시 중

****	**	**	**	**	**	***
****	****	****	****	****	****	****
****	*******	******	******	****	****	****
****	***********************			***********************

ㅇ 검사기간: 2024. 4. 30. ~ 5. 24.

ㅇ 검사항목 및 방법

- 동물질병진단팀: 세균검사 및 독소 유전자 검사

· 세균검사: 시료 200ml를 0.45㎛ 필터로 거른 후, 필터를 스왑하여 증균 및 배양, MALDI-TOF를 이용하여 세균종 감별

· 독소 유전자 검사: 대장균과 클로스트리듐으로 동정된 콜로니에서 유전자 추출(boiling method) → PCR 및 전기영동(독소유전자 대장균 10종, 클로스트리듐 4종)

- 먹는물분석팀: 일반세균 등 35개 항목, 먹는물 수질공정 시험기준(2023년)

□ 검사 결과

ㅇ 세균검사: 대장균, 클로스트리듐 등 11균주 분리

- E.coli : 5, 8번 시료에서 검출

- Cl. perfringens : 4, 5, 8, 9, 10번 시료에서 검출

ㅇ 독소 유전자(E.coli, Clostridium perfringens) 검사

- E.coli : 5, 8번 모두 EAST gene 검출(EAST gene은 장응집성대장균 열안정 장독소)

- Cl. perfringens : 4, 5, 8, 9, 10번 모두 α-toxin gene 검출 ⇒ Cl. perfringens type A

ㅇ 수질검사: 부적합 5건 (먹는물 수질공정시험 기준)

- 5번:	일반세균 기준초과,	총대장균군 검출,	대장균 검출
- 7번:	일반세균 기준초과,	총대장균군 검출,	대장균 검출,	탁도 기준초과
- 8번:	일반세균 기준초과,	총대장균군 검출,	대장균 검출
- 9번:		총대장균군 검출,	대장균 검출
- 10번:	일반세균 기준초과,	총대장균군 검출,	대장균 검출

□ 검토결과

ㅇ ***************************에게 제공되는 음용수는 공원 조성시부터 우리시**************** 별도의 공급관을 구축 음용수를 공급하고 있는 것으로 파악하고 있음.

ㅇ 내실 음수대에서 채취한 시료는 먹는물 기준을 적용한 수질검사 결과 모두 적합 기준을 충족하고 있으나, 우리시험소 질병진단팀에서 실시한 세균검사 결과 4번 시료에서 Cl. perfringens 검출되었음.

- 이는 공급되는 음용수는 먹는 물 기준에 적합하지만 음수대가 구조적으로 ************ 검출된 것으로 판단됨.

ㅇ ********************************* 청소 및 부유물 제거 후 물을 교체한 6번 시료에서만 먹는 물 기준에 따른 수질검사 및 세균검사에서 모두 적합하였으며, 나머지 시료에서는 먹는 물 기준에 적합하지 않았음.

- 따라서 *****************************************

ㅇ 수질검사에서 중금속 등은 검출되지 않았으며, 일반세균 및 대장균이 검출되었으나 이는 호랑이의 질병 발생 및 폐사와 관련성이 낮다고 판단됨.

- 대장균과 클로스트리듐은 포유동물의 장내 정상 세균총이나, 바이러스나 세균, 기생충 감염, 스트레스로 인한 장내 환경변화 등으로 인해 감염을 일으킬 수 있음.

ㅇ 따라서 분리된 대장균과 클로스트리듐의 독소 유전자 보유 여부 및 감수성 있는 항생제를 파악하였으며 관련 자료는 대공원에서 동물 사육․관리시 활용할 수 있도록 제공하고자 함(서울대공원측).

붙임  검사 결과서 2부.  끝.