아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	마포구청장(건축지원과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 협의 회신(망원동 379-)

1. 건축지원과-16049(2024. 6. 10.)와 관련입니다.

2. 건축허가(신축)신청에 따른 상수도 분야 협의 사항에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 건축개요

1) 위  치: **************

2) 규  모: *********************㎡(주차장 제외)

3) 주용도: 제2종일반주거지역(7층이하)

나. 협의내용

1) 급수 가능지역이며 붙임의 협의조건으로 급수승인이 가능함

2) 인입관경 25㎜(수도계량기 일반용 25㎜×1개)

붙임  급수협의조건 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	윤성욱		급수관리팀장	代이기명		급수운영과장	전결 06/10
채재일
협조자
시행	급수운영과-10344	(	2024. 6. 10.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 서부수도사업소 급수운영과 (홍제동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3684	/전송	02-3146-3689	/	bn13fd@seoul.go.kr	/	부분공개(6)