문서번호	토목부-11422
결재일자	2024. 6. 10.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
이상현		박운용	06/10
			이임섭
협 조
	주무관			박희정

- 동부간선도로 지하화 민간투자사업(1공구) -

지하안전영향평가 재협의 대상여부 검토 보고

2024. 6.

도시기반시설본부

(토       목       부)

- 동부간선도로 지하화 민간투자사업(1공구) -

지하안전영향평가 재협의 대상여부 검토 보고

영동대교 남단 개착구 가시설 변경 건에 대하여 지하안전영향평가 재협의 대상 여부를 검토 후 보고 드림

※ 지하안전영향평가(재협의) 대상여부 검토결과 제출의 건(동서울지하2024-038, 2024.6.7.)

Ⅰ		사 업 개 요

ㅇ 위    치 : 서울시 강남구 청담동 ~ 성동구 성수동

ㅇ 규    모 : 터널 4차로(병렬) 연장 2.18km

ㅇ 공사기간 : '24.07. ~ '29.07.(60개월)

ㅇ 공 사 비 : ***********************

ㅇ 시 공 사 : ㈜대우건설 외 4

Ⅱ		추 진 경 위

ㅇ '23.11.20.	: 지하안전평가서 조건부 동의(서울지방국토관리청→도기본)

ㅇ '24.03.22.	: 공사중 교통안전시설 규제 요청 (도기본→서울경찰청)

- (서울경찰청 의견) 공사 중 영동대교 남단 교통흐름 개선 필요

ㅇ '24.04.02.	: 교통민원 최소화 및 안전관리개선안 송부(사업시행자→도기본)

- 남단개착구 카리프트 위치 수평 이동

ㅇ '24.04.05.	: 교통민원 최소화 및 안전관리개선안 검토지시(도기본→설계감리단)

ㅇ '24.05.03.	: 교통민원 최소화 및 안전관리개선안 검토서 제출(설계감리단→도기본)

ㅇ '24.05.31.	: 지하안전영향평가(재협의) 대상여부 검토 요청(도기본→설계감리단)

ㅇ '24.06.07.	: 지하안전영향평가(재협의) 대상여부 검토 회신(설계감리단→도기본)

- 관련규정 및 구조안전성 검토결과 재협의 대상 아님

Ⅲ		검 토 내 용

□ ******************

ㅇ *****************************************

********************************************************************************************************************************************************************************

< 개착구 위치도 >

*

□ 관련 규정 검토

관련 규정	지안평 재협의 대상	해당 여부
지하안전관리에 관한 특별법 시행령 제20조 제2항	- 굴착 깊이가 3m 이상 깊어지는 경우	************
	- 굴착 면적이 30% 이상 증가하는 경우	************
	- 흙막이·차수 공법이 사업계획에 반영된 공법과 달라지는 경우	******************* *********************
지하안전관리 업무지침 제50조 제3항	- 벽체의 강성이 저하되는 경우	************
	- 지지구조의 설치간격이 증가되는 경우	************** *************************
	- 지지구조의 형식(종류)이 변경되는 경우	******************* *********************

□ 실시설계 건설사업관리단 검토 의견

**************************

*****************************************

***********************

**********************

********************************************.

Ⅳ		검 토 결 과

****************************************************************************************

*************************************************************************************.

붙임 : 1. 재협의 대상여부 검토결과 제출 공문(사업시행자) 1부.

2. 가시설 변경 구조검토 결과표 1부.  끝.