문서번호	운영1과-6754
결재일자	2024. 6. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
소방장	행정팀장	운영1과장		서울시민안전체험관장
김기두	조민정	설수호		06/11
				최성범
협 조

시민안전체험관(보라매) 에스컬레이터 보수 계획

2024. 6. 11. (화)

시민안전체험관

(운영1과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

(보라매)에스컬레이터 보수 계획

운영1과장:설수호☎2027-4120 행정팀장:조민정☎4121 담당:김기두☎4124

승강기 안전검사 실시 결과 조건부 합격 판정에 따라 중대재해없는 안전보건환경 조성을 위한 에스컬레이터를 보수하여 안전사고를 예방하고자 함

Ⅰ		추 진 배 경

□ 관련근거

ㅇ「승강기안전관리법」제32조(승강기의 안전검사)

ㅇ「중대재해처벌법」제9조(사업주와 경영책임자 등의 안전 및 보건 확보의무)

ㅇ 운영1과-6097(2024.5.23.)호「준공검사(감독)조서[보라매 승강기 안전검사]」

□ 현황 및 문제점

ㅇ **********실시한 '승강기 안전검사' 결과 ****** 판정

***********************************************

ㅇ 기간 내 보완하여 승강기 운행 정지 방지 필요 **********

Ⅱ		사 업 개 요

ㅇ 사 업 명: (보라매)에스컬레이터 보수

ㅇ 사업기간: 2024년 6월

ㅇ 사업대상: 에스컬레이터 *********

ㅇ 사업내용: 파손된 디딤판 롤러(스텝롤러)를 교체

Ⅲ		세 부 계 획

□ 발주계획

ㅇ 배정예산: ********************

ㅇ 소요금액: ***********************

ㅇ 예산과목: 소방관서 시설물 유지보수 / 시설비(401-01)

ㅇ 계약방법: *********

*************************************

□ 개선내용

ㅇ 디딤판 롤러 교체 작업*****************

파손된 디딤판 롤러Ⅰ	파손된 디딤판 롤러Ⅱ	교체 예정 디딤판 롤러

Ⅳ		향 후 계 획

※작업 진행상황에 따라 일정 변동 가능

ㅇ 사전협의 및 계약 체결	********************
ㅇ 교체 작업 실시	********************
ㅇ 준공검사(수) 후 대금지급	********************

Ⅴ		기 대 효 과

ㅇ 부적합 판정 받은 에스컬레이터를 보수하여 안전보건환경 조성

ㅇ 안전확보된 체험관 운영으로 원활한 체험기회 제공  끝.