옥내 급수관 관세척(필터)지원 컨설팅보고서
접수번호		현장민원과-9031			결재	주무관	주무관	현장민원과장
보존기간
						정종우	정헌석
결재일자		2024. 6. 11.
공개여부		부분공개(6)						이경훈
					협조

□ 관세척(필터)지원 신청 및 옥내급수관 진단 현황

상담 일시	위치	성명	연락처	신청내용 (건물용도 / 가구수)	사용 승인 일자	옥내급수관 진단 결과
						녹물 출수 여부	조사 의견	잔류 염소 (0.1mg/ L이상)	탁도 (0.5NTU 이하)
2024.6.5.	****************** *************************	***	*************	필터 (아파트 / 1가구)	1974년 10월	있음	비내식 성관	-	-
2024.6.11.	******************** ***************************	***	*************	필터 (아파트 / 1가구)	1977년 9월	있음	비내식 성관	-	-
2024.6.11.	******************** **************************	***	*************	필터 (아파트 / 1가구)	1977년 9월	있음	비내식 성관	-	-

□ 상담내용 및 평가의견

○ 조사내용

- 아파트 고용급수관이 비내식성관(아연도도강관)으로 적수 발생과 부식이 진행 중에 있음.

○ 상담 및 개선방법 안내

- 내부 배관의 부식이 진행중에 있어 민원인에게 급수관 교체를 설명 및 안내하였으나

개인사정으로 교체 공사가 어려움.

- 이에 따라 녹물이 출수되는 급수 개선을 위해 수도꼭지 필터 지원 안내.

*************************************************

○ 수용가의 반응 : 필터 즉시 설치

붙임  1. 증빙자료 1부.  끝.