아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		강서수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	기타민원 처리 결과

<서울특별시 상수도 민원 관련 안내>

▶접수번호 : *************

▶신청인 :*****

▶주소 :***************************

▶답변내용

안녕하세요, 강서수도사업소입니다.

수질검사 결과 "먹는물수질기준"에 "적합"하였습니다.

다만, 옥내급수관 노후로 인하여  초기 수돗물 사용시 녹물이 출수될 수 있으므로 노후된 옥내급수관을 녹이 슬지 않는 배관으로 개량하여 주시기 바라며, 옥내급수관을 교체완료 할 때까지는 처음 수돗물 사용시 충분하게 퇴수하신 후 사용하시기 바랍니다.

***님의 가정에 건강과 행복이 늘 함께 하시기를 기원합니다.

감사합니다.

주무관	강태수		수질팀장	代신기철		행정지원과장	06/11
이영미
협조자
시행	행정지원과-10659	(	2024. 6. 11.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, 강서수도사업소 1층 수질팀 (신정동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3855	/전송	02-3146-3878	/	founddream1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)