아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	민원 회신

안녕하십니까? 귀하께서 제기하신 탄천물재생센터 슬러지 건조시설 증설 민원사항과 관련하여 답변드리겠습니다.

이번 슬러지 건조시설 증설 사업은 2025년 수도권 매립지 종료 계획에 따라 탄천물재생센터 내에서 발생되는 슬러지를 안정적으로 처리하여 향후 예상되는 슬러지 문제(야적, 악취 민원 등)를 예방하기 위한 사업임을 이해하여 주시기 바라며,

탄천센터 슬러지 건조시설 증설사업에 대한 악취, 매연, 소음 순으로 아래와 같이 답변드리겠습니다.

(악취)슬러지 건조시설은 건조 과정에서 발생되는 악취의 외부확산 방지를 위해 밀폐형 건조시설로 설치할 예정이며 , 추가적으로 악취방지시설을 별도로 설치하여 악취로 인한 주변지역 영향을 최소화 할 예정입니다.

(매연)매연 배출방지를 위해 대기오염 배출 방지시설을 설치하여 건조시설 운영 시 배출농도를 법령기준 이내로 준수할 계획입니다.

(소음)슬러지 건조시설은 건축물 내에 설치하여 건조시설 운영으로 인한 소음을 차단하고 최소화할 계획임을 알려드립니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 물순환안전국 물재생시설과 임헌호 주무관(☎ 02-2133-3829)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다. 끝.

주무관	임헌호		물재생기전팀장	김경종		물재생시설과장	06/10
김윤수
협조자
시행	물재생시설과-8491	(	2024. 6. 10.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3829	/전송	02-2133-1043	/	hhtrees@seoul.go.kr	/	부분공개(6)