문서번호	정수시설과-1564
결재일자	2024. 6. 11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
박병석		함태광	06/11
			김재웅
협 조
	주무관			노성제

무정전전원장치(UPS)축전지 구매(설치) 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 6.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

무정전전원장치(UPS)축전지 구매(설치) 완료 보고

우리 센터 『무정전전원장치(UPS)축전지 구매(설치) 사업』 과 관련 완료 보고 드림.

Ⅰ		사업개요

□ 사 업 명 : 무정전전원장치(UPS)축전지 구매 설치

□ 사업예산 : *********

□ 계약방법 : **********

□ 사업내용

ㅇ 송수펌프동 외 9개소 축전지 구매 설치

– 무정전전원장치(UPS) : 8개소, 비상발전기 : 2개소

□ 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축,

정수센터시설유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비(재무회계과목: 정수비)

Ⅱ		구매(설치)내역

□ 계 약 자 : **************************************

□ 계약일자 : 2024. 4. 30.

□ 계약금액 : ************

□ 납 품 일 : 2024. 6. 7.

위 치	규 격	수량(개)	위 치	규 격	수량(개)
***** ******	*********	**	****	*********	**
**** ******	*********	**	*****	*********	**
******	*********	**	****	*********	**
*****	*********	**	******** ******	*********	**
***** *******	*********	*	**** *******	*********	*

□ 현장사진

무정전전전원장치(UPS) 축전지 납품(설치)		비상발전기 축전지 납품(설치)

Ⅲ		검수결과

ㅇ 무정전전원장치(UPS) 및 비상발전기 축전지 교체 후 작동 결과 : 정상작동

ㅇ 기타 특이사항 : 없음

Ⅳ		행정사항

ㅇ 검사원 지정명령부 작성

ㅇ 물품검사(수)조서 작성 : 행정관리과 제출

ㅇ 24년 하자검사 등록(검사).  끝.