문서번호	급수운영과-11533
결재일자	2024. 6. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
강윤구	강무진	06/11
		代강무진
협 조

원인자 이설 보고

2024. 6.

동부수도사업소

(급수운영과)

원인자 이설보고

**********에서 시행하는「***************」중 소화전 이설요청에 대하여 조치계획을 보고드림.

□ 현황

○ 관련근거: 교통행정과-54148(2024.6.7.)호

○ 공 사 명: ***************

○ 이설위치: ***************

○ 이설개요: ******************************

□ 보고내용

○ ***************************************************

○ 이설위치 및 상수도 시설물 현황

위 치	시설물 현황	이설사항	비고
*************	******************	****************

□ 조치의견

○ 위 보고내용과 같이 상수도시설물 유지관리를 위해 아래와 같이 원인자 자체 이설하도록 승인하고자 함.

- 주요 승인조건

· 상하수도 건설사업관리기술자 선정, 현장 상주하에 공사 시행

· 제수변 개・폐시 단수홍보 및 통수 시 충분한 퇴수 실시로 적수 최소화

· 원인자부담금 납부(퇴수비용 등)

· 착공계 제출시 이설 상세도면 등 첨부

○ 공사 세부계획 등 기타 협의사항은 우리사업소와 사전협의 후 공사를 시행 하도록 하는 등 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 이설승인조건 1부.

2. 소방서 회신 공문 및 이설 위치도 각 1부.
2. 원인자부담금산출내역서 1부.  끝.