문서번호	목동사업과-5515
결재일자	2024. 6. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	목동운동장관리팀장	목동사업과장		체육시설관리사업소장
조재근	代김수미	문상규		06/11
				정순은
협 조
	운영기획과장		임재선

2024년 목동운동장 CCTV 정비계획

2024.  6.

체육시설관리사업소

(목동사업과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2024년 목동운동장 CCTV 정비계획

****************************************************

목동운동장 CCTV 카메라의 성능개선(저화질⇒고화질), 신규설치 등을 통해 시민 안전사고 예방 및 시설관리 효율을 향상코자 함

Ⅰ		개요

□ 현    황

❍ 설치수량 : 158대                                         (단위 : 대)

구 분	계	유 형 별			화 소 별			연 도 별
		돔 형	뷸렛형	회전형	~41만	130만	200만 ~	`12	`16	`21	`23
주경기장	59	31	7	21	0	2	57	2	1	31	25
야 구 장	61	33	15	13	4	3	54	6	13	33	9
신월야구장	11	4	5	2	0	0	11	0	1	4	6
빙 상 장	27	12	8	7	19	0	8	19	8	0	0
총 계	158	80	35	43	23	5	130	27	23	68	40

****************************************************

□ 추진경과

*************************************************************

******************************

***************                                     ************

***	*	*****	*****	*****
*******	**	**	**	*
*******	***	**	**	**
******* *******	******* *********	******* *********	*******	*******

************************************************************************************************************************

□ 필요성

❍ 물체 식별 어려움이 있는 저화질, 노후화에 따른 빈번한 고장 등 내용연수 경과 CCTV 카메라 교체 필요

❍ 운동장내 통로, 장비실 등 사각지역에 CCTV 카메라 추가 설치 필요

❍ 화질이 좋지 않은 디스플레이(액정모니터) 장치의 교체 필요

Ⅱ		추진목표

*********************

************************************

************************************                     ********

****	*	****	****	****
*	**	**	**	*
***	**	*	**	***
*** ****	**	*	*	***
*** ***	**	**	**	***

**********************************************

□ 추진방향

❍ 저화질, 빈번한 고장 등 내용연수 경과 CCTV 카메라 모두 교체

❍ 주․야간 정확한 물체식별을 위해 고화질·고해상도 CCTV 카메라 도입

❍ 사각지역에 CCTV 카메라를 추가 설치하여 그물망 CCTV 감시체계 구축

❍ 카메라 신호방식 변경에 따라 동축케이블을 UTP 케이블로 교체

❍ 정보호호를 위해 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 제품을 도입

Ⅲ		추진계획

□ 추진방법

**************************************

****************************

****************************************

************************************

********************************************

*************                                              ********

********	********	******	******	******
********	******************	**	*****	******
	*****************	**	*****	******
***************	*******************	*	*****	*****
	******************	**	***	******
*****	**************************	*	*****	*****
*****	********************	*	*****	*****
*********	*******************	*	*****	******
*****	*************	**	***	*****
********	***************	*	******	******
********	*	*	*	*******

❍ 예산과목 : 시민체육시설 운영 및 관리, 노후체육시설 개보수 사업, 목동운동장‧신월야구공원 시설 개‧보수, 시설비

Ⅳ		향후계획

********************************

****************************

*******************************

************************************

붙임  1. 설치물량   각 1부.

2. 설계내역서    1부.

3. 시방서        1부.  끝.