문서번호	기전과-7632
결재일자	2024. 6. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김민태		박신범	06/11
			代박신범
협조

위례터널 도로기전시설물

전기안전진단 결과 보고

2024. 6. 11.(화)

동부도로사업소

(기전과)

위례터널 도로기전시설물

전기안전진단 결과 보고

위례터널(주·부변전실) 도로기전시설물에 대해 전기안전진단 실시하고 진단결과를 아래와 같이 보고 드림.

Ⅰ		진단개요

□ 진단 시설물 현황

시설물명	수전방식	변압기	수배전반	비상발전기	전기안전관리자	비고
**** ******	*****************	********* *********	***	******** ********	************ ************

□ 진단일시: 2024. 5. 13. (월)

□ 진단기관: 한국전기안전공사 경기중부지사

□ 점검내용: 전기안전관리자 직무고시에 따른 전기설비 연차점검

Ⅱ		진단결과

□ 진단결과 및 조치사항

연번	시설명	점검내용	점검결과	비고
*	*********	*************** ********* ************* ************* **************** ***********	*********
*	*********

□ 점검사진

*	*	*
*******	*******	*******

Ⅲ		보고자 의견

□ 지속적인 점검을 통해 시설물 유지보수에 철저를 기하고자 함

붙임  안전진단 보고서 각 1부.  끝.