문서번호	홍보전산과-9838		주무관		정보통신담당	홍보전산과장		행정문화국장
결재일자	2024. 6. 11.		신재용		박유준	유미조		06/11
공개여부	부분공개(2)							임근수
방침번호			협조
방침번호

2024년 5월 정보통신망 운영결과 보고

2024. 6.

행정문화국

(홍보전산과)

2024년 5월 정보통신망 운영 결과 보고

우리구 정보통신(통신장비, 자가통신망, 통신회선 등), 정보통신망의 24시간 365일 무중단 서비스 제공을 위한 4월 운영결과 보고임

1		용역개요

□ 건    명: 2024년 성북구 정보통신망시스템 및 정보보호시스템

유지보수 용역

□ 용역기간: 2024. 1. 1. ~ 12. 31.

□ 용역업체: ㈜씨에쓰정보기술

□ 계약금액: 413,283,640원

□ 주요과업

○ 정보통신장비, 통신회선, 자가통신망 유지보수, 장애처리 및 부품 교체

○ 사무실 재배치, 자리이동 및 행사, 훈련 등 통신회선 설치

○ 자가통신망에 대한 광통신시설 이전, 철거 등 광케이블 포설

2		운영현황

□ 5월 정보통신망 운영건수는 110건으로 전월(130건) 대비 20건 감소

□ 유지보수 분석

유지보수 기관별	유지보수 작업별

3		주요 작업내역

□ 작업내용

○ 길음역 롯데캐슬 CCTV 1개소 자가망 신설 공사

○ 정릉4동 주민센터 자리 재배치로 인한 LAN 6회선 신설

○ 보건소 결핵실 자리 이전으로 인한 LAN 2회선 신설

○ 교육지원과 진학박람회 행사 관련 다목적홀 WIFI 2대 설치

○ 성북동 주민센터 WIFI용 공유기 및 LAN 2회선 신규 설치

○ 전기 정전 작업 관련 종합상황실 임시 일반 전화 1회선 신설

□ 장애처리

○ 지역경제과 POE 허브 고장으로 POE 허브 교체

○ 종암동 주민센터 행정 FAX RJ-11 불량으로 교체

○ 보건소 공단 사무실 네트워크 통신 불량으로 LAN선 점검

4		통신장비 운영 결과

□ 통신장비 및 회선 현황

구 분	수 량	비 고
****	****	**********************
*****	***	************************
*******	***	**********************
******	*******	************************
********	*****	***********

□ 주요장비 온도

자가통신망 메인스위치(장비)온도		층간 TPS실 온도
● 결과 : 정상-관심-주의-경계-심각		● 결과 : 정상-관심-주의-경계-심각
● 평가 : 이상 없음		● 평가 : 이상 없음

※ 백본스위치(**********) 정상 온도 범위: 0 ~ 60.0°C

□ 통신망 점검결과

대상	대역폭	트래픽 측정 구간	점검자	점검 결과
행정망	******	****************************	㈜씨에스정보기술	특이사항 없음
무선망	******	*********************	㈜씨에스정보기술	특이사항 없음
홈페이지망	*****	********************	㈜씨에스정보기술	특이사항 없음
CCTV망	*****	**************************	㈜씨에스정보기술	특이사항 없음

붙임  1. 2024년 5월 정보통신망 운영 세부내역 1부.

2. 2024년 5월 성북구청 주요장비 온도체크 1부.

3. 2024년 5월 층간통신실 온도체크 1부.