아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	야간근무 시행 결과(금천01중블록 유량계 설치공사)

1. 급수운영과-8288('24.6.7.)호와 관련입니다.

2. 단일관로 공급 중인 금천01중블록,02중블록의 이중화 공급관로 확보를 위한 유량계 설치작업 전 밸부 지수 여부 점검에 따른 야간근무 시행하고 그 결과를 보고드립니다.

가. 작업현황

작 업 일 시	2024. 6. 7.(금) 19:00~ 2024. 6. 8.(토) 04:00
작 업 위 치	금천구 시흥대로163 (박미삼거리) 일대
작 업 개 요	유량계실 설치작업 전 대형밸브 지수 여부 점검 업무 ○ 시흥대로167 300mm 중간밸브 점검 ○ 시흥대로167 500mm 중간밸브 점검 ○ 시흥대로167 300/300mm 분기밸브 점검 ○ 시흥대로163 300mm 중간밸브 점검 ○ 시흥대로155 500mm 중간밸브 점검 ○ 시흥대로164 600/500mm 분기밸브 점검 ○ 시흥대로164 500/400mm 분기밸브 점검 ○ 시흥대로160 600/400mm 분기밸브 점검

나. 작업위치

****

다. 근무자 현황

연 번	성 명	직 급	담당업무
1	*****	*********
			수계조절요원
2	*****	********

라. 작업사진

*******************************************************

마. 보고내용

- 유량계실 설치작업 전 대형밸브 8개소 지수 여부 점검결과, 밸브가 정상적으로 작동하는 것으로 확인되어, 6월 중 유량계실 설치공사를 시행하고 자 함.

바. 현장입회 근무직원[총무과-32794('22.11.22.)호『특수업무 수행 공무원 시간외 근무 상한 확대』]

구분	현장 근무 시간	근 무 자	근무내용	비고
야간공사에 따른 근무시행	'24. 6. 7. (금) 19:00 ~ '6. 8. (토) 04:00	***	****	****
		***	****	****

사. 근무자 급식비지급[배수과-2547(‘20.3.9)호『예산배정에 따른 집행철저 요청』(수계전환 등 비상근무 급식비)]

구분	근무일자	근 무 자	급식비 지급내역	비고
비상근무에 따른 급식비	'24. 6. 7.(금) '24. 6. 8.(토)	***	각 2식	4식×8,000원 =32,000원
		***

끝.

주무관	천남희		급수관리팀장	류태현		급수운영과장	代김윤환		남부수도사업소장	06/12
김정선
협조자	주무관	이해순
시행	급수운영과-8532	(	2024. 6. 12.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4637	/전송	02-3146-4589	/	cnh8940@seoul.go.kr	/	부분공개(5)