문서번호	급수운영과-10524
결재일자	2024. 6. 12.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
최재영	신정우	06/12
		채재일
협 조

시설물 설치 계획 보고

***********

2024. 6. 11. (화)

서부수도사업소

(급수운영과)

시설물 설치 계획 보고************

급수운영과장 :채재일☎3146-3640 급수관리팀장 : 신정우☎3649 담당 : 최재영☎3664

*************** 주변 분기밸브가 없는 배수관에 대하여 상수도공사에 따른 단수세대 감소등 유지관리를 위한 밸브 신설계획을 보고드림.

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : *******************

ㅇ 시 공 사 : ***********************

ㅇ 공사개요

위 치	관 종	개 요
***********	*************	**************************
***********	*************	**************************

□ 보고내용 및 조치의견

ㅇ 소화전 위치변경에 따른 기존소화전 철거공사의 단수계획 수립 중 배수관에 분기밸브가 없어 단수세대가 많아, 단수시 다수의 민원  발생이 우려되는 실정으로

ㅇ 단수범위 최소화 및 안정적인 급수운영을 위하여 D=300㎜ 분기밸브(S-gate)를 설치하여 시민 급수에 만전을 기하고자 함.

□ 향후계획

ㅇ 상기 공사는 “2024년 마포구 관내 상수도공사” 계약업체인 ***************에게 작업지시하고 추후 설계변경시 반영코자 함.

□ 위치도

끝.