문서번호	행정지원과-11982
결재일자	2024. 6. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
고민지	이송기	06/12
		백승운

수질자동측정기 시료유입펌프 교체 보고

수질자동측정기 시료유입펌프 교체 보고

2024.  06.

중부수도사업소

(행정지원과)

수질자동측정기 시료유입펌프 교체 보고

한남배수지 수질자동측정기용 시료유입펌프를 점검하고 아래와 같이 보고함.

□ 점검개요

ㅇ 점검자 : 환경8급 고민지******

ㅇ 점검일 : 2024. 06. 12. (수) 09:00~17:00

ㅇ 점검대상 : ********************

ㅇ 점검내용

*************************************

*******************************

********************************

*******

*****************	********

□ 소요예산

ㅇ 소요예산 : ********

ㅇ 예산과목 : 안전하고 안정적인 아리수 공급, 스마트 물관리체계 구축,

수질자동감시시스템 유지관리, 일반관리비, 일반운영비, 공공운영비

ㅇ 구매방법 : 카드결제 후 정산처리

□ 보고자 의견

ㅇ 노후된 시료펌프를 교체하여 수질감시에 만전을 기하고자 함.  끝.