관급자재 실셈조사 및 누수복구 자재 창고 점검 결과 보고(2024년 6월)

결재	주무관	시설운영팀장	시설관리과장
	배진원	이정훈	06/12
			임인택

문서번호	시설관리과-10349
결재일자	2024. 6. 12.

긴급 누수복구 공사에 대해 관급자재 실셈조사 및 자재 창고 자체점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 공 사 명: 2024년 서초,강남구 관내 상수도 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)

□ 점검일시: *****************************

□ 점 검 자: ***************************************

□ 감리업체: **************************

□ 시 공 사: ***************************

□ 점검내용 및 점검 결과

연번	창고위치	점검사항	점검 결과
1	********* ***********	관급자재 실셈조사 자재 창고 관리 상태 자재에 대한 KC인증 여부 폐 자재 존치 여부	- 수량 일치 - 양호 - KC인증 이상없음 - 폐 자재 없음

붙임 : 관급자재 실셈조사 및 자재창고점검결과 보고서 1부.  끝.