아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 남 소 방 서
수신	*****************************************
(경유)
제목	사전지도 방문 민원 신청 대상 확인결과 알림(수서동 4@@-@)

1. 평소 소방안전에 관심을 가져주셔서 깊은 감사를 드립니다.

2. 귀하께서 신청하신 「*******************************」에 따른 확인결과를 다음과 같이 알려드립니다.

업 소 명	**************	업 종	*******
주 소	******************	층수/면적	***********
확인일자	*************	확 인 자	*************************
확인결과	※ 다중이용업소 안전시설등의 설치신고 제외대상에 해당함 1. 사유 1) 그 영업장의 주된 출입구가 건축물 외부의 지면과 직접 연결되는 곳에서 하는 영업은 제외 2) 지상과 직접 접하는 층에 설치 3) 통로나 계단 등의 길이는 최대 수평거리 10m 이하 및 폭 1,2m 이상 4) 지하1층 영업장과 지상1층 부분이 공용부분으로 분리 구획되어 있으므로 복층구조에 해당하지 않음 2. 관련법규 1) 『다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령』제2조(다중이용업) 제1호 가목 단서 2) 2) 『다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법』업무처리 지침(2023.12.19. 4차 개정)(외부의 지면과 직접 연결) 3) 『다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법』업무처리 지침(2023.12.19. 4차 개정)(바닥면적 산정기준 및 복층구조 영업장)

3. 화재예방 및 초동대응을 위하여 영업장에 기초소방시설 등을 갖추시기 바라며, 피난 및 방화시설에 대한 유지관리도 철저히 관리해주시기 바랍니다.  끝.

	강 남 소 방 서 장
조사관	최덕선		검사지도팀장	代최재권		예방과장	전결 06/12
代최영현
협조자
시행	예방과-10875	(	2024. 6. 12.	)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7502	/전송	02-2052-0177	/	cds119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)