문서번호	시설관리과-9634
결재일자	2024. 6. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
강철운		김용섭	06/12
			권승계
협 조

급수협의 검토보고

【진관동 327-5】

2024. 6.

시설관리과

급수협의 검토보고

은평구청으로부터 진관동 327-5번지 건축(신축)허가 관련 급수협의가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 건축개요

********************************

**********************

□ 건축물 규모 및 용도

******************************

*************

□ 관련공문 : 은평구청 건축과-13458(24.06.11.)호

□ 급수현황

***************************************************

************************

*****************************

**************************************

□ 검토내용

□ 직결가능여부 :  가능 (직결기준 : 5층 3.5kg/㎠,  신청지 건축물2층)

□ 구경산출

용도구분	연면적	산출구경	비고
***	*******	***

□ 조치의견

□ ****************건축허가 급수협의신청에 대해 검토한 바 직결급수공급방법으로 급수 가능한 지역으로 따로붙임 “급수협의 조건”으로 회신코자 합니다.

붙임  1. 건축허가시 급수협의 조건 1부.  끝.