아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울아리수본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	Arisu인포시스템, 대행업무지원시스템 '역류밸브 미설치 사유' 추가 안내

1. 금년부터 소형계량기는 전량 역류방지밸브일체용 계량기를 설치하고 기존 역류방지밸브는 철거 되어야 하나, 미철거로 인한 소출수 민원이 증가하고 있습니다.

2. 역류방지일체용 계량기 교체(기존 역류방지밸브 철거)작업후 역류방지밸브 철거 여부 확인 및 기록을 위해 '역류밸브 미설치 사유'에 '역류방지계량기 설치'를 추가하였으니 업무처리에 반영하시기 바랍니다.

< 변경 사항>

가. 교체결과 입력시 역류방지용 계량기 선택시 역류방지밸브 철거 여부 메시지 표출

나. 역류방지밸브 미설치 사유 추가

다. 역류밸브 미철거시 최종확인 메시지 표출

붙임  1. 역류밸브 미설치 사유 추가 설명서 1부.

	서울아리수본부장
수신자	중부수도사업소장(현장민원과장), 서부수도사업소장(현장민원과장), 동부수도사업소장(현장민원과장), 북부수도사업소장(현장민원과장), 강서수도사업소장(현장민원과장), 남부수도사업소장(현장민원과장), 강남수도사업소장(현장민원과장), 강동수도사업소장(현장민원과장), 서울시설공단이사장
주무관	노해민		계측관리과장	이호완		요금관리부장	06/12
김분숙
협조자
시행	계측관리과-5086	(	2024. 6. 12.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1253	/전송	02-3146-1209	/	tttggg963@seoul.go.kr	/	부분공개(5)