문서번호	시설관리과-13579
결재일자	2024. 6. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장	중부수도사업소장
이원준	이유찬	이동욱	06/12
			장화영
협 조

혼탁수 피해 현장조사 결과 보고( 청계힐스테이트 아파트)

혼탁수 피해 현장조사 결과 보고

(청계힐스테이트 아파트)

2024.  6. 11.

중부수도사업소

(시설관리과)

혼탁수 피해 현장조사 결과 보고

시설관리과장 : 이동욱☎3146-2190 시설운영팀장 : 이유찬☎2191 담당 : 이원준☎2199

종로구 관내 아파트에 혼탁수 유입으로 인한 피해현장 조사 결과, 상수도 시설물로 인한 직접피해로 판단되는바 한국지방재정공제회로 사고 내용 접수하여 배상처리코자함.

□ 민원개요

ㅇ 위    치 : 종로구 ***************

ㅇ 접수일시 : 2024. 6. 7.(금)

ㅇ 규    모 : 288세대 6개동(저수조 용량: 463ton)

ㅇ 민 원 인 : *****************

ㅇ 민원내용 : 아파트 저수조에 혼탁수가 유입되어 피해발생(6월 5일)

□ 누수피해 조사 내용

ㅇ 조사일시: 2024. 6. 10.(월) 14:00~16:00

ㅇ 피해내용

****************************

**************

*************

ㅇ 피해금액: 추정불가(보험사 위임 사항)

□ 조치 계획

ㅇ 상수도관 혼탁수 유입으로로 재산피해가 발생된 바, 배상 업무 처리 절차에 따라 한국지방재정공제회에 사고 내용을 접수하여 피해배상 처리코자 함.

붙임  1. 보험사고 접수양식 1부.

2. 수질사고 발생에 따른 비상 급수운영 결과 보고 1부.

3. 피해사진 1부.  끝.