문서번호	시설관리과-9709
결재일자	2024. 6. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
박성열		김용섭	06/12
			권승계
협 조

급수협의 검토보고

【불광동 312-＊＊】

2024. 6.

시설관리과

급수협의 검토보고

은평구청으로부터 *************건축(신축)허가 관련 급수협의가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 건축개요

***********************************

****************************

□ 건축물 규모 및 용도

**************************

**************************

□ 관련공문 : 은평구청 건축과-13044(24.6.5.)호

□ 급수현황

*****************************************************

************************

*****************************

**************************************

□ 검토내용

□ 직결가능여부 : 가능 (직결기준 : 3층 < 신청지 : 약 3.5kg/㎠)

□ 구경산출

용도구분	연면적	산출구경	비고
*****	******	***	***
******	******	***

□ 조치의견

□ **************** 건축허가 급수협의신청에 대해 검토한 바 직결급수공급이 가능한 지역으로 따로붙임 “급수협의 조건”으로 회신코자 합니다.

붙임  1. 건축허가시 급수협의 조건 1부.  끝.

붙임  1. 건축허가 급수협의조건(순직결가능) 1부.