아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	은평구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(신축)허가 신청에 따른 협의 회신 (진관동 327-5)

1. 은평구청 건축과-13458(2024.6.11.)호와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 요청한 건축허가 신청에 따른 상수도공급 가능여부 협의사항에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 위    치 : *************

나. 건 축 주 :****

다. 건축개요 : ***************************

라. 회시내용 : 상기 협의사항 이행시 급수공급 가능

1) 순직결급수 가능.

2) 인입급수관은 도로에서 가정용 25mmm 설치예정이므로 도로와 인접한 대지경계선 3m이내에 적정한 보호통 설치공간을 마련해야하며,

3) 상수도 급수 시 공급 수압은 5층까지 직결공급으로 가능하나 수도사용량이 많을 경우 5층 이상 소출수 및 불출수가 예상되므로 별도 가압장치를 설치하여 수도사용에 불편함이 없도록 시공해야 함.

4) 철거 및 신축공사 중 수도시설이 손괴되지 않도록 하여야 함.

5) 수도법 제15조제1항(절수설비 등의 설치) 및 동법 시행규칙 제1조의2(절수설비와 절수기기 종류 및 기준)의 별표2 에서 규정하는 절수설비로 설치하여야 하며, 설치 후 절수설비 설치확인서, 시험성적서(또는 환경표지인증서), 설치현장사진을 건축행정시스템 "세움터"를 통해 제출하여야 한다.

6) 상기 내용 외 협의사항은 붙임문서 협의조건 참조바랍니다.

첨부 : 협의조건 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	강철운		시설관리팀장	김용섭		시설관리과장	06/12
권승계
협조자
시행	시설관리과-9635	(	2024. 6. 12.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, (홍제동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3691	/전송	02-3146-3739	/	kcwkj7@seoul.go.kr	/	부분공개(6)