아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	은 평 소 방 서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	고장발생보고서(시스템 천장형 에어컨)

1. 수색119안전센터 청사 에너지절약 및 유지관리를 위한 시스템 에어컨 고장이 발생되어 아래와 같이 보고합니다.

가. 고장  일시 : 2024. 6. 13.(목)

나. 원인및상태 : 냉매가스 누출로 인한 냉·난방 작동 불능

부서	고장개소	고장내용	비고
수색	2층 복도, 센터장 실, 휴게실, 의용소방대실 총7대	냉매가스 누출	A/S접수

다. 조치  사항 : 업체 견적 문의 및 수리 일정 협의 예정.  끝.

	수색119안전센터장
소방사	강기웅		진압3대장	인홍진		119안전센터장	06/13
유재규
협조자
시행	수색119안전센터-1642	(	2024. 6. 13.	)	접수		(		)
우	03488	서울특별시 은평구 수색로 320, 수색119안전센터 (수색동)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong/
전화	02-6981-6192	/전송	02-6981-6198	/	ung9284@seoul.go.kr	/	부분공개(7)