아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	24년 2/4분기 재개발·재건축 지역 철거 수도계량기 점검계획

1. 2024년 2/4분기 재개발·재건축지역 상수도 시설물 점검 요청(시설관리과-9472호, '24.06.11.)과 관련입니다.

2. 부정급수 우려가 있는 재개발·재건축 정비사업구역 내 철거 수도계량기를 아래와 같이 점검하고자 합니다.

가. 점검내용 : 부정급수 예방을 위한 철거 수도계량기 플러그 설치여부

나. 점검기간 : '24.06.14. ~ 06.28.(2주간)

다. 점 검 자 : "붙임2" 참조

라. 점검대상 : 23개소

구분	점검대상 현황			관악구		금천구		동작구		영등포구
	계	재개발	재건축	재개발	재건축	재개발	재건축	재개발	재건축	재개발	재건축
계	23	17	6	3	1	-	2	11	-	3	3
사업시행인가	8	4	4	-	1	-	1	3	-	1	2
관리처분인가	14	12	2	3	-	-	1	7	-	2	1
착 공	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-

마. 조치사항

1) 부정급수 : 자인서, 사진 등 현장 증거확보로 2차 민원 예방

2) 누수발생 : 누수복구 업체에 신속한 복구조치 연락

바. 행정사항 : '24.06.28.까지 구역별 점검결과("붙임3") 시설관리과 회신

붙 임 1. 2024년 2/4분기 재개발·재건축지역 상수도 시설물 점검 요청 1부.

2. 2024년 재개발, 재건축 정비사업구역별 점검자 지정현황 1부.

3. 재개발, 재건축 지역 상수도 점검 시설물 점검결과(양식) 1부.  끝.

주무관	김찬우		주무관	표창구		현장민원과장	06/13
이경훈
협조자
시행	현장민원과-9170	(	2024. 6. 13.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 현장민원과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2561	/전송	02-3146-4657	/	elicina97@seoul.go.kr	/	부분공개(6)