문서번호	급수운영과-10143
결재일자	2024. 6. 13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
강병국	김영환	06/13
		권오정
협 조
	주무관		홍은철
	주무관		정원형

여름철 풍수해대비 상수도시설물 안전점검 조치계획 보고

2024. 6.

강서수도사업소

(급수운영과)

여름철 풍수해대비 상수도시설물 안전점검 조치계획 보고

명에 의하여 여름철 풍수해 대비 양천구 관내 상수도 시설물을 합동

점검하고 아래와 같은 사항이 발생되어 노후 시설물 정비 계획을

보고 드림.

□ 일반 현황

○ 관련근거 : 본부 시설관리과-4448(2024.5.14)

○ 점검일시 : 합동 - 2024. 5.31.(금) 14:00~ 17:00

자체 - 2024. 6. 10.~11 14:00~ 17:00

○ 점검대상 : 합동 - 배수지 3개소

자체 - 올림터 및 목동공동구

○ 점검내용 : 겨울철대비 상수도 시설물 합동점검

○ 점 검 자 :  본부 시설관리과  외 2

□ 시설물 적출사황 및 조치계획

연번	위 치	시설물명	규격 (mm)	적출사항	조치계획	비 고
1	목동공동구	공동구	700	목동서로 630~860m구간(3개소) 도장박리 및 녹발생	녹제거 및 도장
2	목동배수지	배수지		3지 전실외부 벽체 파손 및 전실주변 환경정비필요	벽체보수 및 환경정비
3	신정배수지	배수지		3지전실 캐노피 낙엽적치 반려견놀이터 철거및 환경정비 필요	환경정비 및 반려견놀이터 철거 관련 공문발송	시설물 및 지역담당자 관리필요
4	신월배수지	배수지		전실지붕파손 및 전실주변 환경정비 필요	지붕보수 및 환경정비

□ 시설물 적출 주요사진

**********************	******************
***************	***************

□ 조치의견

○ 상기와 같이 합동점검시 적출된 노후 시설물에 대하여 우리사업소와 계약된 『***************************************** 에게 보수토록 작업지시하여 시설물 보수후 정비결과를 본부에 보수결과를 보고 하고자 합니다.  끝.