문서번호	시설관리과-10454
결재일자	2024. 6. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장	강남수도사업소장
배진원	이정훈	代이정훈	06/13
			김기봉
협 조
	안전관리팀장		박찬선

『서초구 양재동 241-10 일대 D600㎜』

누수발생 상수도관 복구 가상훈련 결과보고

2024. 6.

강남수도사업소

(시설관리과)

『서초구 양재동 241-10 일대 D600㎜』 누수발생 상수도관 복구 가상훈련 결과보고
’24. 6. 12.(수), 시설관리과	시설관리과장 :임인택☎3146-4890 시설운영팀장 : 이정훈☎4906 담당 : 배진원☎4912

서초구 양재동 241-10 일대에서 시행한 상수도관 누수복구 가상훈련 현황 및 조치결과을 보고 드림.

□ 훈련 현황

○ 일    시 : ****************************

○ 위    치 : *****************

○ 참 가 자 : **************

- 강남수도사업소(25명), 건설사업기술인(1명), 누수복구 업체(8명), 본부 누수대응과(3명)

○ 누수현황(가상)

- 관로제원 : **********************

- 누수원인 : **

- 단수규모 : ****************************************

- 비상급수 : *********************

- 기타사항 : *******************************

< 사전 가상훈련에 따른 교육시행 >

*****************************************

**************************

*****************************************

***************************************

**********

□ 훈련 내용

○ 초기대응 훈련

- 누수상황 접수 후 신속한 상황전파 및 누수복구업체 초동대처

- 누수복구 담당자 상황점검․보고 및 관리감독 대처능력 점검

○ 단수 및 수계전환 대응능력 훈련

- 단수지역 파악 및 밸브조절, 배수지 운영, 급수지원 사항 점검

- 단수홍보 및 신속한 유관기관 협조체계 운영

○ 현장 상황실 운영 훈련

- 상황실 운영에 따른 집기 및 배관망도 비치

- 상황기록 관리 및 보고체계 운영상태

□ 훈련 시간대별 조치현황

***********	*****************	*****
****************	*****************	*****
******* ***********************	*****************	*****
********** **********************	*****************	*****
************** ***************************	*****************	*****
************* *********************	*****************	*****
************ *********************	*****************	*****
*************** ************************ *************************** *******************	*****************	*****

**********	*****************	*****
********	*****************	*****
**************	*****************	*****
**************	*****************	*****

□ 훈련결과 분석

○ 긴급 누수복구 메뉴얼에 따른 초기대응 및 공사과정이 양호함

- 누수발생부터 복구완료까지 훈련 전과정이 실제상황과 같이 적정하게

대처하였음

- SNS(카톡)를 활용하여 누수복구 실시간 상황공유가 원활하였음

- 향후 실제 누수발생시에 훈련내용에 따라 대응할 수 있도록 직원들이

지속적으로 메뉴얼 숙지하도록 관리하겠음

○ 누수복구와 병행하여 혼탁수 발생에 따른 비상급수 훈련시행

- 혼탁수 발생지역에 대한 온·오프 라인을 활용하여 단수홍보 및

병물아리수, 급수차를 긴급 지원하여 시민불편을 최소화 조치

- 혼탁수 발생에 따른 퇴수밸브 및 소화전을 활용한 퇴수시행으로

안전한 수돗물 공급

붙임 : 1. 누수복구 가상훈련 위치도 1부.

2. 누수복구 가상훈련 사진 1부.

가상 훈련 위치도

○ 위 치: 양재동 241-10 일대

그림설명	위치도
**********
그림설명		GIS 도면
**********

가상 훈련 사진

***************	*********************
*	*

************	***************
*	*

**************	******************
*	*

*********	*****
*	*