아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		강 남 소 방 서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	공기충전기 안전밸브 성능검사 결과 알림

1. 관련근거

가. 고압가스 안전관리법 시행규칙 제8조 1항「고압가스 제조등의 시설기준 기술기준등」

나. 소방행정과-1317(2024.1.30.)호 「2024년 소방장비 관리 시행 계획 보고(알림)」

2. 강남소방서 공기충전기 충전기함 안전관리를 위한 압축기 최종단 안전밸브 성능검사 결과를 다음과 같이 알리니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 건    명: 공기충전기 안전밸브 성능검사

관리부서	검 사 방 법	방문 점검일
현장대응단	• 검사방법 : 작동검사(제작사) 고압가스 안전 관리법 시행규칙 별표4의 안전밸브 테스트 규정에 의한 진행 • 200바(2년 1회) 300바(1년 1회) • 점검 검사자 지정 : 현장대응단 공기충전기 담당자	2024.6.13

나. 검사업체: ****************

다. 소요금액: ****************

라. 결제방법: 신용카드 결제

마. 예산과목: 소방화재 안전 보조장비 보급 및 유지관리/ 20101-사무관리비

붙임  1. 충전장치 안전밸브 점검 결과 1부.

	현 장 대 응 단 장
소방사	박석준		진압3대장	윤형탁		현장대응단장	06/14
김태석
협조자
시행	현장대응단-4921	(	2024. 6. 14.	)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 1층 현장대응단 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7551	/전송	02-539-9008	/	seokjunp@seoul.go.kr	/	부분공개(6)