아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	중 부 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	보수 및 이설 완료 소방용수시설 검수 알림

1. 급수운영과-10299(2024.6.10.)호 "소방용수시설 보수 완료 통보" 와 관련된 문서입니다.

2. 중구 관내 소방용수시설 보수 및 이설 등이 완료되어 검수를 알리니 해당 119안전센터에서는 현장 검수 후 그 결과를 2024. 6. 21.(금)까지 (붙임1)에 의거하여 제출해 주시기 바랍니다.

가.보수 완료 소방용수시설

용수번호	형 식	위 치	관할 센터	고장내용
1007	지상식	중구 수표로 10	충무로	몸통 스핀들 불량
923	지상식	중구 동호로17길 256-28	신 당	소화전 몸통 불량
714	지상식	중구 을지로181	을지로	몸통 스핀들 불량

나. 이설 및 형식변경 완료 소방용수시설

용수번호	형식	이설위치	관할 센터	참고사항
272	지하식 (변경)	다산로20길 41	현장대응단	지상식 -> 지하식 형식변경
2957	지하식 (변경)	삼일대로 343	을 지 로	지상식 -> 지하식 형식변경
2676	지하식 (변경)	남대문시장2가길 6-8	회 현	지상식 -> 지하식 형식변경

※ 272호는 현재 고장(불) 상태, 이설 검수 후 이상없을 시 양호 변경 바랍니다.

3. 행정사항

가. 검수 결과에 따라 소방용수시설 조사부 작성 및 119행정정보시스템 관련 내용 수정(기본정보, 이전설치일, 개선설치일 입력, 위치 수정 등)

나. 검수 완료 후 소방용수시설 유지관리 철저

붙임 1. 소방용수시설 검수 보고(서식) 1부.
2. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.
3. 행정정보시스템 현행화 방법(240225) 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	현장대응단, 각 안전센터
소방교	곽호준		대응총괄팀장	이위수		재난관리과장	06/14
정광훈
협조자
시행	재난관리과-4036	(	2024. 6. 14.	)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394, 3층 재난관리과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-6981-0043	/전송	02-2256-0119	/	kwak9816@seoul.go.kr	/	부분공개(5)