문서번호	자원회수시설과-6400
결재일자	2024. 6. 14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	자원회수시설관리팀장	자원회수시설과장
민경훈	김봉철	06/14
		고석영

2024년 상반기 주민편익시설

체육시설 안전점검 계획

2024. 6.

기후환경본부

(자원회수시설과)

2024년 상반기 주민편익시설 체육시설 안전점검 계획

「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 및 "체육시설 안전점검 지침"에 따라 주민편익시설 내 체육시설에 대한 안전점검을 실시하고 안전사고를 예방하고자 함

□ 추진근거

ㅇ「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」제4조 및 동법 시행령 제2조의3

ㅇ「체육시설 안전점검 지침」(문화체육관광부고시 제2020-65호, '20.12.22.)

□ 시설현황

시설명	위치	허가면적(㎡)		주요시설
		건물	토지
양천주민편익시설	양천구 목동서로 20	1,822	2,601	수영장, 헬스장 등
강남주민편익시설	강남구 남부순환로 3318	14,957	63,778	수영장, 헬스장 등
마포주민편익시설	마포구 월드컵북로44길 40	76,187	1,524	헬스장, 실내골프장 등

□ 시설유형별 점검항목 및 주기

구분	기준 (연면적)	점검분야			점검주기	해당시설
		시설물	소방시설	관련규정 준수
대형시설	5,000㎡이상	*	○	○	반기	양천편익 강남편익
중형시설	500~5,000㎡미만	*	○	○		마포편익
소형시설	500㎡미만	○	○	○		-
자율점검	소규모 체육시설	-	○	○		-

※ 표 내 *표기된 분야는「시설물 안전법」에 의한 점검결과 확인으로 대체. 다만,「시설물 안전법」에 의한 점검이 이루어지지 않은 경우 점검 시행

※ 1년 이내「소방시설법」에 의한 작동기능점검, 종합정밀점검, 소방특별조사 중 한 가지 이상의 점검을 받은 시설은 소방시설분야 점검 제외

□ 점검개요

ㅇ 점검대상 : 주민편익시설 3개소(양천·강남·마포)

※ 노원주민편익시설(시립노원청소년센터)은 청소년정책과에서 관리

ㅇ 점 검 자 : 각 시설 담당자 및 운영기관 관리자

ㅇ 점검일정 : ’24.6.18.(화) ~ 6.21.(금)

점검일자	시 설 명	점 검 자
6.18.(화)	양천주민편익시설	시설 담당자 및 위탁기관 안전관리자
6.19.(수)	마포주민편익시설
6.21.(금)	강남주민편익시설

※ 점검 당일 업무 여건에 따라 일정 및 점검자 변경 가능

ㅇ 점검내용

- 안전점검 항목 및 기준     ※ 붙임 “체육시설 안전점검 지침” 참조

시설물 분야	소방시설 분야	체육시설법 관련 규정 준수
· 기둥, 벽, 보 등 균열 여부 · 지반침하 등에 따른 위험 · 낙석방지망 등 안전시설 설치 · 노후 축대, 옹벽 등 보수·보강 등 조치상태 · 시설의 연결, 변형, 청결 등 · 부대시설 파손 상태 등	· 화재 경보설비 정상 관리 여부 · 소화설비 정상 관리 여부 · 피난안내도 비치 · 비상구, 방화문 등 정상 관리 · 누전차단기 등 전기시설 관리 · 소화용수설비 정상 관리 여부 · 가스시설의 정상 관리 여부	「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 · 제11조 안전관련 시설 기준 · 제23조 체육지도자 배치 의무 · 제24조 안전·위생기준 준수 · 제26조 손해보험가입의무 준수

□ 향후계획

ㅇ 시설별 점검 실시	: 6.18. ~ 6.21.

ㅇ 결과보고 및 지적사항 조치	: ~ 6.28.

붙임  1. 체육시설 안전점검 지침 1부.

2. 분야별 점검표 양식 각 1부.  끝.