아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		서울특별시미래한강본부
수신	내부결재
(경유)
제목	민원답변(성수대교 승강기 에어컨 가동 문의)

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(120 전화상담)를 통해 신청하신 민원**********************에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원 내용은 한강공원 내 성수대교 남-북단 승강기 에어컨 가동에 대한 내용으로 이해됩니다.

현재, 미래한강본부에서 관리하는 승강기는 성수대교 남-북단 승강기 2대에 해당되며, 마포대교 남-북단 승강기는 관리하지 않는 점 먼저 말씀드립니다.

성수대교 북단 승강기는 6. 13.(목) 에어컨 가동완료하였으며, 성수대교 남단 승강기는 에어컨이 설치되어 있지 않아 가동이 어렵습니다.

그 사유로는 승강기 에어컨은 일반적인 가정용 에어컨과 다르게 승강기 본체 최상부에 설치하는데, 성수대교 남단 승강기는 본체가 외부에 노출된 특수한 구조로, 비와 눈의 직접적으로 영향을 받기에 에어컨 잦은 고장 및 공간이 협소하여 설치가 어려운 상황입니다. 승강기 내부에 설치된 장치는 난방기이며, 이용에 참고바랍니다.

아울러 우리 본부에서는 성수대교 남단 승강기를 포함한 특수한 구조의 노후 승강기에 대한 보강공사 및 승강기 교체예정으로 예산을 확보하여 시민불편 최소화 및 안전한 이용을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

다시한번, 출퇴근길 및 산책 중에 승강기 운행통제로 불편을 겪으신 귀하를 포함한 한강공원 이용객들에게 깊은 사과의 말씀드립니다. 추가적인 문의사항이 있으실 경우 ********************************************에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.  끝.

주무관	김준혁		기전설비과장	06/14
황인정
협조자
시행	기전설비과-4780	(	2024. 6. 14.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257, 성수동 1가 642-25 (성수동1가)	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0659	/전송	02-3780-0744	/	junhyuck98@seoul.go.kr	/	부분공개(6)