문서번호	기전과-7191
결재일자	2024. 6. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
신지수		채충일	06/17
			조현석
협조	주무관		신수아
	주무관		代성지창

2024년 상도터널

재난대응 합동훈련 실시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 6.

남부도로사업소

(기 전 과)

2024년 상도터널

재난대응 합동훈련 실시계획

기전과장:채충일☎3284-5430  담당 :신지수☎5435

상도터널 내 차량화재 등 재난발생을 대비한 유관기관과의 합동훈련을 실시하여 신속한 초동조치 및 화재진압 등 재난대응 능력을 향상시키고자 함.

Ⅰ		추진배경

□「기전과-817(2024. 1. 19.)호」: 2024년 도로기전시설물 유지관리 계획

○ 화재 대비 실전 위주의 훈련을 통한 유기적인 대응 체계 구축

□「기전과-1431(2024. 2. 2.)호」: 2024년 도로터널 재난대응 훈련 계획

○ 중대시민재해 예방을 위해 훈련을 통한 도로터널 사고 대응능력 강화

Ⅱ		현 황

□ 시설개요

○ 위    치 : 서울시 동작구 상도터널

○ 시설현황 : 연장 568m, 폭 9.2m, 높이 7.1m, 편도 2차로 쌍굴

○ 근무체계 : 상도터널 관리실 CCTV 24시간 상황감시 체계 유지

○ 방재시설 현황

- 제연설비 14대(상행9대 하행5대), 진입차단설비(문주형 2개소), 소화전 26개소 (소화기 78대), CCTV 및 비상방송설비 등

Ⅲ		훈련개요

□ 유관기관 합동실전 훈련

○ 일    시 : 2024. 6. 20.(목) 14:00 ~ 15:00 (총 60분)

○ 훈련장소 : 상도터널(한강방향(상행) 전차로 일시 통제)

○ 훈련방법 : 화재 시나리오에 따른 유관기관 합동 모의 방재훈련

○ 유관기관 : 동작소방서(재난관리과), 동작경찰서(교통과), 교통방송(사전안내)

○ 훈련내용

- 사고 상황접수 및 소방서, 경찰서 등 유관기관 상황전파 훈련

- 터널 내 화재발생에 따른 인명구조, 교통통제 등 유관기관 합동 대응훈련

- 방재시설(제연설비, 차단막, VMS 등) 작동 및 비상대응 체계 점검

Ⅳ		훈련 세부계획

□ 훈련사항

(단위 :명, 대)

구 분	계	남부도로사업소	동작소방서	동작경찰서	비고
인 력	17	12	3	2
차 량	4	2 (통제 보조)	1 (소방차)	1 (순찰차)

○ 2024. 6. 20.(목) 상도터널 내 차량 화재사고 발생(※훈련시나리오 별첨1)

- 인명피해 : 2명[화재차량 운전자 1명(경상) 및 동승자 1명(중상)]

- 물적피해 : 승용차 1대

○ 참여기관 및 수행임무

- 사업소 : 상황전파, 방재설비 작동 , 교통통제 및 시민대피유도

- 경찰서 : 교통통제 및 시민대피유도

- 소방서 : 인명구조 및 화재진압

□ 훈련전개도

진행시간	훈 련 사 항	비 고
14:00~15:00 (60’)
14:00~14:10 (10’)	▸ 화재발생 인지(CCTV), 유관기관 신고 ▸ 방재설비 작동 ▸ 사고현장 출동(상황실장, 교대근무자)	상황근무자
14:10~14:15 (05’)	▸ 현장 초동조치 - 시민대피, 차량유도	초동반
14:10~14:25 (15’)	▸ 유관기관 현장 출동 - 인명구조, 화재진압 - 우회로 안내 등 전차선 교통통제	소방서, 경찰서
14:25~14:40 (15’)	▸ 사고현장 잔재물 청소 ▸ 교통통제 해제	도로사업소, 경찰서
14:40~15:00 (20’)	▸ 상황종료 및 유관기관 통보(상황실) ▸ 훈련종료 및 강평

□ '23년도 훈련사진

자체 초기진화	경찰서 교통통제	119소방차 화재진화

Ⅴ		행정사항

○ '24. 6. 14. : 유관부서 협조 공문 시행(동작경찰서, 동작소방서)

○ '24. 6. 21. : 훈련 실시 완료 보고.

붙임    1. 상도터널 화재훈련 시나리오 1부.

2. 시설현황 및 차량통제 위치도 1부.  끝.