출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
홍성희		채창옥	06/17
			이영미
협 조

	명에 의하여 ****************************** 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
************
******************

보       고       내       용

일    시

2024. 6. 5.(수) 13:50 ~ 15:50

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서 (구로구 구로동)

내용

1. 수전현황

****	**	**	***	*****	****	****
*********	***	**	*	**	***********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2024-06-30	10	20607	874
2	2024-04-30	10	19733	456
3	2024-02-29	10	19277	460
4	2023-12-31	10	18817	436
5	2023-10-31	10	18381	438
6	2023-08-31	10	17943	450
7	2023-06-30	10	17493	436
8	2023-04-30	10	17057	430
9	2023-02-28	10	16627	460
10	2022-12-31	10	16167	470

비고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 구로구 구로동에 위치하고 있는 해당 수용가는 연면적 50,695.229㎡, 건축면적 4,780.27㎡의 5동 건축물로 된 근린생활시설로 되어 있는 일반용 수전임. 4. 누수내용 ○ 해당 건물은 41년된 노후 상가건물로 2024년 4월 23일 **** 소방설비 및 급수설비 노후배관 누수로 인하여 사용량이 과다하게 증가하였음을 확인한 후 기관실 소화전 배관 누수공사하고 누수감면 신청하였음. 5. 조사자 의견 ○ 현장조사 결과, 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 노후 상가건물 기관실 소화전 배관 누수 외 특별한 사유가 없으며, ’24년 6월납기(874㎥)는 상가 건물 기관실 소화전 배관 누수로 인하여 누수가 발생하여 사용량이 격증되었다고 판단됨. ○ 이에, 누수 전 정상 사용량에 해당하는 ’24년 4월납기(456㎥), ’24년 2월납기(460㎥) 평균 사용량인 458㎥ 초과 사용량을 누수량으로 인정하여, ’24년 6월납기(874㎥)를 누수감면 처리코자 함.
비고

붙임  1. 누수 수리 공사 사진 1부.

2. 누수 수리 영수증 1부.   끝.