아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	수질검사 처리결과 보고

수질검사 신청건에 대하여 검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

신청인	****	신청일	2024.6.17.(월)
주소	*******************************
민원내용	***********

검사자	직급: 공업6급		성명: 조재택		채수일자	2024.6.17
검사일자	2024.6.17				처리일자	2024.6.17
검사결과	구분	pH	잔류염소	탁도	구리	철	판 정
	기준	5.8~8.5	4.0mg/L이하	0.5NTU이하	1mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	***	****	****	****	****	기준이내

원인분석	조치사항 및 처리결과	비 고
수질확인 (주방 씽크대)	수돗물 수질검사결과 먹는물 수질기준 이내로 적합하였으며, 민원인에게 결과 설명	점검결과서 현장 배부

끝.

주무관	조재택		수질팀장	최성호		행정지원과장	06/17
홍기관
협조자
시행	행정지원과-12698	(	2024. 6. 17.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4449	/전송	02-3146-4658	/	jtcho@seoul.go.kr	/	부분공개(6)