아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강북아리수정수센터
수신	행정관리과장
(경유)
제목	물품 다수공급자계약 2단계경쟁 제안 재요청(활성탄지 신축관이음 구매)

1.정수시설과-1836(2024.5.31.)호와 관련입니다.

2.우리 정수센터「활성탄지 소형생물 대응 미세여과장치 설치 사업」과 관련하여 신축관이음 납품대상자 선정을 위한 제안요청을 다음과 같이 시행하고자 합니다.                              ※ 추산 13572번 2024.06.03

가.계약방법 : 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁

나.제안요청 건명 : 활성탄지 신축관이음 구매

다. 제안요청 내역

- 품    명 : 신축관이음(세부품명번호:4014231201)

- 규    격 : 600A×0.98MPa,벨로스형,플랜지식(SS400 또는 STS304 이상)

- 수    량 : 23대

- ********************************

- 예산과목 : 건강하고맛있는아리수생산, 맛있는아리수생산기반구축, 정수     센터시설정비, 시설비및부대비, 시설비[기계장치](활성탄흡착지 스트레이너 설치)

- ****

******************************************   ***************************

*******************************************   ***************************

*****************************************  ****************************************  ***************************************

- 제안기간 : 제안공고일로부터 5일이내

라.평가방식 : *************

마.선정기준 : 붙임참조

붙임 1. 방침서 1부.

2. 제안요청서(제안공고서 포함) 1부.

3. 조달청 MAS 상품비교표 1부.  끝.

	정 수 시 설 과 장
주무관	이진근		주무관	황여진		정수시설과장	최병희		강북아리수정수센터소장	06/14
代정종철
협조자	주무관	최경민
시행	정수시설과-2038	(	2024. 6. 14.	)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171, 서울시청본관 3층 (태평로1가)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5873	/전송	02-3146-5807	/	proenjin@seoul.go.kr	/	부분공개(5)