문서번호	총무과-16966
결재일자	2024. 6. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
정찬교		이승준	06/17
			조성호
협조
	주무관		김진영

상반기 청사 조명시설 조도측정 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 6.

행 정 국

(총무과)

’24년 상반기 청사 조명시설 조도측정 결과

밝고 쾌적한 사무환경 조성을 위해 상반기 조명시설 조도를 측정하고 결과를 보고드림.

□ 조도측정 개요

ㅇ 측정대상: 본관(서울도서관 포함), 서소문청사, 임대청사

ㅇ 측정기간: ’24. 5. 27(월) ~ 5. 31(금) (5일간) ※연 2회(상·하반기)

ㅇ 측정방법: 보유중인 조도계를 활용하여 자체 측정

□ 조도측정 결과

ㅇ ***********************************

- 청사별 사무실 평균조도

(단위: lx)

본관	도서관	서소문1,3동	서소문2,5동	서소문2청사	무교별관	프레스센터
***	***	***	***	***	***	***

· 신축인 서소문2청사와 사무환경개선으로 조명을 추가한 서소문1동은 밝은 편임

· 노후조명이 설치된 프레스센터는 상대적으로 낮으나 KS조도기준 충족

※ 조도기준인 300lx보다 낮을 경우 등기구 보완하여 쾌적한 사무환경 조성

□ 향후계획

ㅇ 정기적인(연 2회) 조도측정으로 밝은 사무환경 유지(’24.11월 측정)

붙임: 조도측정 기록표 1부.  끝.