문서번호	시설관리과-9919
결재일자	2024. 6. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장	서부수도사업소장
김종묵	신동철	代신동철	06/17
			代김종은
협 조

야간 공사 입회 결과 보고

[대형상수도관 물세척 작업]

2024. 6.

서부수도사업소

(시설관리과)

야간 공사 입회 결과 보고

[은평구 관내 대형상수도관 물세척 작업]

시설관리과장 : 권승계☎3146-3690 시설관리팀장 : 신동철☎3701 담당 : 김종묵☎3696

2024년 은평구 관내 대형상수도관 물세척 작업에 필요한 밸브설치 및 작업구 설치를 야간작업으로 시행 후 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 추진 근거

ㅇ 야간 공사 입회 계획 보고 [시설관리과-9208('24.06.04.)]

□ 공사 현황

ㅇ 공 사 명 : 2024년 은평구 관내 대형상수도관 물세척 작업

ㅇ 공사위치 : *********************

ㅇ 공사일시 : *************************************

ㅇ 공사개요 : 대형상수도관 물세척 작업을 위한 중간밸브500㎜ 1개소, 퇴수밸브 D500/150㎜ 2개소, 작업구 D500/400㎜ 4개소 설치.

□ 야간공사 결과

**********************************************

- 중간밸브500㎜ 1개소, 퇴수밸브 D500/150㎜ 2개소, 작업구 D500/400㎜ 4개소 설치

****

□ 공사 사진

□ 행정 사항

□ 야간 비상근무시간

************************************

******************************************************

******************************************************

******************************************************

************************************

□ 야간 비상근무자 초과근무 처리

근무 일시	비상 근무자
*******************************	******************
*******************************	******************
*******************************	***********************
*******************************	******************

**********************************************************

**********************************************************

**********************************************************

***************************************************************

**********************************************************

※ 특수업무 수행 공무원 시간외근무 상한 확대 적용

- 대상업무 : 관구경 300㎜ 이상의 관로 공사에 따른 현장 긴급대응이 필요한 경우

- 관련 근거 : 본부 총무과-32794(2022.11.22)에 의거하여 초과근무를 반영하고자 함.  끝.