아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	관 악 소 방 서
수신	봉천119안전센터장
(경유)
제목	상도근린공원 공영주차장 건설에 따른 소화전 이설지 확인요청

1. 관련근거

가. 구청 건축과-13827(2024.5.22.)호『상도근린공원 공영주차장 건설공사 중 지장매설물 이설요청』

나. 급수운영과-8358(2024.6.10.)호『상도근린공원 공영주차장 건설공사 중 소화전 이설 전 협의요청』

2. 우리 관내 상도근린공원(국사봉체육관, 국회단지길 144) 지하주차장 건설에 따라 해당 지역 소방용수 이설하여야 하므로 이설지 파악 후 결과를 제출 바랍니다.

가. 공사위치 : 상도근린공원(국회단지길 144)

나. 공사내용 : 해당지역 지하주차장 공사

다. 이설용수 : 1개 (공소 4082호, 지하식)

라. 해당관할 : 봉천119안전센터

마. 행정사항 : 이설예정지 파악 후 제출 - 붙임2 제출

바. 제출기한 : 2024. 6. 19. (수) 까지

소화전 설치 확인사항

- 화재 발생 시 소방용수 공급의 공백이 예상되는 지역 우선 선정

- 소방활동 상 여건이 취약한 지역 (소방차 통행곤란, 고지대, 재래시장, 대형건물)

- 시민통행 불편사항 및 도시미관 저해요소 발생하지 않도록 예정지 선정

- 소방용수시설 보유기준-서울시 화재취약성 감안 소방대상물과 수평거리 70m 적용

- 서울시 통합공간정보시스템 활용 사유지 제외 지역 선정

- 지하시설물 통합정보시스템 상수도 배관 규격 확인(80mm ~ 300mm)

붙임 1. 공사 위치도 1부.

2. 이설예정지 제출서식 1부.

3. 시스템 사용방법 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
소방장	장민현		대응총괄팀장	김영호		재난관리과장	06/17
代김영호
협조자
시행	재난관리과-3774	(	2024. 6. 17.	)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97, 관악소방서 재난관리과 (청룡동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-6981-8243	/전송	02-2187-8301	/	jmh119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)