문서번호	공원시설과-4684
결재일자	2024. 6. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	공원시설과장	공원부장	미래한강본부장
신승민	양돈욱	허현수	06/17
			주용태
협 조
	기반시설과장		최연섭
	총무과장		김영창
	기획예산과장		이강수
	치수과장		김창신
	한강개발기획과장		이주영

2024년 한강공원 수영장 및 물놀이장 운영계획

미래한강본부

(공  원  부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2024년 한강공원 수영장 및 물놀이장 운영계획

2024년 한강공원 수영장, 물놀이장 종합 운영계획을 수립하여 이용시민 중심의 서비스 제공 및 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		시 설 현 황

운영시설 : 총 6개 시설 (수영장 3, 물놀이장 3)

○ 시설현황 : 2개 지역 6개소

구 분	제 1지역			제 2지역
	뚝 섬 수영장	잠 실 물놀이장	양 화 물놀이장	여의도 수영장	잠 원 수영장	난 지 물놀이장
수 조 수(개)	4	3	1	4	3	1
수용인원(명)	3,500	3,400	600	3,600	3,000	1,100

※ 미운영 수영장 : 2개소 (망원, 광나루)

· 망원(성산대교 성능개선공사, '28년 이후 개장), 광나루(자연형 물놀이장 조성 중, '25년 완료)

Ⅱ		운 영 계 획

□ 기본방향

시민들의 안전하고 쾌적한 이용을 위해 안전 관리 철저

T/F팀 운영으로 수영장(물놀이장) 수질 및 운영실태 점검 강화

수영장 종사원에 대한 지속적인 교육 실시로 시민 서비스 제고

풍수해 대비 철저 및 침수시 신속한 복구로 시설물 피해와 시민불편 최소화

□ 운영개요

○ 운영업체

구 분	제1지역			제2지역
	뚝 섬	잠 실	양 화	여의도	잠 원	난 지
****	************			************
***** *******	********* ***********			********* ***********
*****	****			****

※ 2023년 낙찰금액: 1지역 168,200천원, 2지역 130,100천원

○ 운영기간: 2024. 6. 20.(목) ~ 8. 18.(일)【60일간】

○ 운영시간: 09:00 ~ 18:00 (잠실 물놀이장은 20:00까지 운영)

○ 이용요금

구 분	어린이(6세~12세)	청소년(13~18세)	성인(19세 이상)
수 영 장	3,000원	4,000원	5,000원
물놀이장	1,000원	2,000원	3,000원

□ 운영계획

안전사고 예방

○ 수영장․물놀이장 시설․설비 사전 점검 실시

- 보도블록, 목재데크 훼손 여부, 안내표지판․수심 표시 등 시설 점검

- 자동심장충격기 자체 점검 및 전문기관 수질검사 의뢰, 기계설비 시험 가동

○ 수영조별 감시탑 설치 및 안전요원 배치, 응급실 운영

- 수영조별 1개 이상 감시탑 설치(26개), 안전요원 배치(62명)

- 주말 등은 안전요원 추가 투입, 유기기구 등 주요 시설에는 별도 배치

- 의무실 운영 및 의료 인력(간호조무사 이상 1명) 상주

○  발생할 수 있는 사고 유형별(안전·화재·정전사고 등) 대응체계 구축

- (안전사고) 사고자 안전 확보 및 의무실 이송․응급 조치, 인근 병원 후송

- (화재사고) 주변 소화기 이용 긴급 진화 시도 및 관할 소방서 즉시 신고

- (정전사고) 배전함 위치 사전 파악, 전기안전 전문관리업체에 즉시 연락․조치

○ 수질 검사 및 매점, 휴게음식점 등 위생 관리

- T/F팀 운영으로 수영장(물놀이장) 수질 및 운영실태 점검 강화

- 보건환경연구원에서 주 1회, 본부 자체 일 1회 이상 수질검사 지속 실시

- 매점은 일 1회 이상 판매 품목, 가격표 게시 점검으로 바가지 논란 차단

- 유통기한 준수 여부 상시 점검으로 안전한 먹거리 환경 제공

○ 미세먼지 관련 경보 발령 시 조치사항

- 미세먼지 주의보: 야외 체육시설 운영제한 (시간단축, 마스크 착용)

- 미세먼지 경보

· 발령조건: 미세먼지 시간당 평균 농도 300ug/㎥ 이상 2시간 지속 시

· 조치사항: 야외체육시설 운영 중단

- 고농도 초미세먼지 비상저감조치

· 발령조건: 당일 초미세먼지 평균 농도 50ug/㎥ 초과, 다음날 초과 예측 시

· 조치사항: 야외체육시설 운영 중단

수영장․물놀이장 종사자 친절 및 안전교육 실시

○ 개장 직후 안전요원 및 매점 종사장 등 안전 및 친절 집합교육 실시

- 주    관: 미래한강본부 공원시설과

- 교육내용: CPR(심폐소생술) 등 안전 및 친절교육

○ 운영기간 내 매일 운영자 자체 친절 및 안전 교육 실시

- 주    관: 물놀이 시설 운영주체 자체교육

- 교육시간: 매일 운영개시 전

수영장 및 물놀이장 풍수해관리 대책 수립

○ 단계별 조치사항에 따라 대피 및 침수시 뻘 청소 등 신속한 복구로 시설물 피해와 시민불편 최소화

Ⅲ		행 정 사 항

부서별 업무협조 사항

관련부서	협 조 내 용
***********	****************************************** ******************************** **************************
*********	***************************************
*******	***************************************************
***********	***************************************************
*********	****************************************
******	*************************************************** ******************************************************
*******	****************************

붙임  1. 수영장․물놀이장 운영 세부 추진계획 1부.

2. 수영장 및 물놀이장 개장 대비 체크리스트 1부.

3. 수영장 일일 점검표 1부.

4. 수영장 이용자 준수사항 1부.

5. 수영장 영업자 준수사항 1부.

6. 수영조 욕수 채수 및 운반요령 1부.

7. 수영장 부적합항목에 대한 보건환경연구원 해설 1부.

8. 재해 상황 발생 보고 양식 1부.  끝.