아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	금 천 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2024년 상반기 위험물 성상 판정 의뢰(3호외1건) 결과 보고(알림)

1. 관련근거

가. 시현장대응단-6537(2024.4.15.)호『위험물 의심물질 인화점 측정 등 시험결과

통보(24-009,금천)』

나. 국립소방연구원 화재안전연구실-1219(2024.6.11.)호 『위험물 성상판정 결과 안내』

다. 시현장대응단-9927(2024.6.14.)호『위험물 의심물질 인화점 측정 등 시험결과

통보(24-032,금천)』

라. 국립소방연구원 화재안전연구실-1220(2024.6.10.)호 『위험물 성상판정 결과 안내』

2. 우리 관내 국가산업단지 연구실험실에서 수거한 위험물 의심물품에 대한 판정시험

결과를 아래와 같이 알려드리오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

구분	시료번호 / 물질명	의뢰기관	의뢰일	회신일	판정결과 (위험물여부)	조치사항
1	금천시료-03 / 실험후 남은 폐수	국립소방연구원	24-5-16	24-6-11	제4류 제3석유류(수용성)	과태료 및 조치명령 붙임1참조
	금천시료-03 / 실험후 남은 폐수	시현장대응단	24-3-28	24-4-15	측정불가	-
2	금천시료-04 / 인쇄용 액체	국립소방연구원	24-5-16	24-6-11	비위험물	-
	금천시료-04 / 인쇄용 액체	시현장대응단	24-5-16	24-6-14	비위험물	-

붙임  1. 위험물 성상판정 의뢰 결과 후속 조치사항 1부.

2. 시험성적서(서울 금천)-3 1부.

3. 시험성적서(24-009) 1부.

4. 시험성적서(서울 금천)-4 1부. 끝.

	금 천 소 방 서 장
수신자	서소1-25(25개소방서), 서울특별시장(예방과장)
조사관	유재광		위험물안전팀장	代오창세		예방과장	전결 06/17
이희선
협조자
시행	예방과-6879	(	2024. 6. 17.	)	접수		(		)
우	08616	서울특별시 금천구 시흥대로 342, 금천소방서 예방과 위험물안전팀 (독산동)	/	https://fire.seoul.go.kr/geumcheon/main/main.do
전화	02-6981-6491	/전송	02-2187-8382	/	20477@seoul.go.kr	/	부분공개(6)