아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		양 천 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원기한 06.19 23시 59분] [국민신문고](SPP-2406********)소방법 위반 (피난 방해) 에 대한 행정처분 요청 (2회차)

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(접수번호: 20240610901216, 국민신문고번호: 1AA-2406********)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은

****** 동측 출입문의 절반을 막아 통행을 방해하고 긴급 상황시 피난을 방해하고 있다는 민원내용으로 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제16조제1항에 에 관한 것으로 판단 됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

민원인께서 제기하신 내용을 토대로 ****** 방문한바 시건으로 인한 장애는 발견하지 못했습니다. 또한, 상기 중문은 안쪽에서 바깥쪽으로 또는 바깥쪽에서 안쪽으로 밀어 양방향에서 출입할 수 있는 구조로(즉, 180도 회전)되어 있습니다. 다만, 평소 민원대상 이용 시민의 통행 및 이동 동선을 고려, 화재 시 원활한 피난대피를 위하여 중문에 시건장치가 있을 경우, 시건장치로 인한 문폐쇄시 피난에 장애요소가 되므로, 시건장치를 제거 하라고 권고 하였습니다. 이에 ***********측에서는 문짝을 아예 제거해 버렸습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 양천소방서 ***************************에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다. 끝.

조사관	윤경현		검사지도팀장	박학		예방과장	06/14
윤진욱
협조자	조사관	이현근
시행	예방과-6787	(	2024. 6. 14.	)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8688	/전송	02-6981-8679	/	boomer@seoul.go.kr	/	부분공개(6)