문서번호	도시개발과-6144
결재일자	2024. 06. 17
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

주무관		도시계획팀장		도시개발과장		미래도시국장
조성환		代조성환		박정훈		전결 06/17
						이정식
협조

- 평창동 437-1 외 2필지 -

개발행위(토지의 형질변경) 준공 보고

미래도시국

도시개발과

- 평창동 437-1 외 2필지 -

개발행위(토지의 형질변경) 준공 보고

2022. 11. 21. 개발행위(토지의 형질변경)허가 된 평창동 437-1 외 2필지에 대하여 수허가자로부터 개발행위(토지의 형질변경) 준공검사 신청이 있어 관련부서 협의 및 현장 조사 결과 적정하므로 아래와 같이 변경허가 및 준공처리하고자 함.

Ⅰ		개발행위허가 현황

ㅇ 위    치 : 종로구 평창동 437-1, 437-7, 437-8

ㅇ 면    적 : 614㎡

ㅇ 허가일자 : 2022. 11. 21.

ㅇ 수허가자 : 정문규 외 3명

Ⅱ		준공 신청내용

구 분			기 정	준 공	비 고
토 공	절 토		31.25㎡	31.25㎡	-
	성 토		137.99㎡	137.99㎡	-
우수공	집수정	0.6*0.6	1EA	-	감)1EA
		0.3*0.4	-	4EA	증)4EA
	연결관	D250mm	7m	-	감)7m
		D150mm	-	41m	증)41m
	U형측구	300*400	18m	-	감)18m
	주물그레이팅	400*995	18m	-	감)18m
오수공	오수맨홀	D600mm	1EA	1EA	-
	오수관	D150mm	9m	11m	증)2m
포장공	아스콘포장	T55cm	81㎡	38㎡	감)43㎡
	보차도경계석	180*200	16m	18m	증)2m
	아스콘재포장	T5cm	19㎡	19㎡	-

Ⅲ		허가조건 이행사항

ㅇ 일반허가 조건 : 이행 완료함

ㅇ 허가관련 납부사항

- 공사이행보증금 : *********************

- 도시철도채권 : **************

- 등록면허세 : ***********

- 대체산림자원조성비 : **************

Ⅳ		관련부서 협의결과

부 서 명	협 의 의 견
서울특별시 중부수도사업소	********
환경과	********
도로과	********
치수과	********
교통행정과	********
부동산정보과	********
도시녹지과	**********************************
재무과	********************** ***************************************************************************************************************************************************************************** ***************************************************************************************************************** *************************************************************************
문화유산과	************************ *********************************************************** *************************************** ********************************
한국전력공사	************************************************************************ ********************************************************************************************************************************** ******************************************

Ⅴ		종합 검토의견

ㅇ 우수처리계획 변경(U형측구 → 우수받이 3개소 설치) 및 포장계획 변경(필로티 주차장 아스콘포장 → 콘크리트포장)에 대하여 치수과, 도로과 협의결과 별도의견 없었으며, 준공도서와 같이 공사가 완료되었으므로 준공처리 및 준공필증을 교부하고자 함.

붙임 1. 위치도 1부.

2. 준공검사필증 1부.

3. 준공도면 1부.  끝.