문서번호	기반시설과-5190
결재일자	2024. 6. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장
김성현		06/18
		최연섭
협 조

뚝섬 벽천분수 AISS 교체 계획

2024. 6.

시  설  부

(기반시설과)

뚝섬 벽천분수 AISS 교체 계획

뚝섬 벽천분수 전기설비 정기검사 점검결과에 따라 AISS(자동고장구분개폐기)를 교체하여 분수시설 관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

ㅇ 전기안전관리법 제11조(정기검사)

ㅇ 정기검사(자가용) 검사 실시 확인서(한국전기안전공사)

□ 점검개요

***	***	***	****	*****	**
***	****	*******	***	*********************

□ 교체계획

ㅇ 건    명 : 뚝섬 벽천분수 AISS 교체

ㅇ 품 목 명 : AISS(자동고장구분개폐기)

ㅇ 소요금액 : ***********************

ㅇ 지출방식 : ***************************

ㅇ 예산과목 : 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 기전시설 유지관리,

공공운영비

**********************

********************

******************  끝.