문서번호	예방과-6422
결재일자	2024. 6. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
위험물안전조사관		위험물안전팀장	예방과장
이지형		代김홍창	06/18
			신상돈
협 조

주유취급소 소방검사 결과보고(기지에너지 등 4개소)

	예방과-1462(2024.02.07.)호 「2024년 주유취급소 소방검사 계획 보고」와 관련하여 현장 확인 후 그 점검 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2024. 6. 18.
보 고 자 : *******

보 고 내 용
일 시	2024. 6. 18.(화) 09:40 ~ 13:40
건 명	주유취급소 소방검사 결과보고(***** 등 4개소)
내 용	○ 대 상 1. ***** 2. ***** 3. ****** 4. *****
비 고

검사의 개요		검사의 구분	2024년도 주유취급소 소방검사*******
		검 사 일 자	2024년 6월 18일
		검 사 자	소 속	계 급		성 명	연락처
			예방과	***		***	*********
			예방과	***		***	*********
		******	******	***		****	**** *********
제조소등	설치자	***				*****	***
	설치장소	******************				***	*********
	제조소등의 구분		취급소	저장소 또는 취급소의 구분			주유취급소
	설치허가연월일 및 허가번호		*******************************
검사내용및검사결과	검 사 내 용		검 사 결 과		불 량 내 용
	설치자·안전관리자 변경신고 태만 여부		***********		*******
	위험물시설의 불법변경 여부		***********		*******
	허가 외의 위험물 저장취급 여부		***********		*******
	급유주유기 거리 및 호스길이 적정여부		***********		*******
	누유검사관 관리상태(개폐여부 포함)		***********		*******
	배수구 및 유수분리장치 관리상태		***********		*******
	방화벽 높이 및 무단변경여부		***********		*******
	전기시설(방폭등, 스위치)적정여부		***********		*******
	소화기 적정 분산 비치 여부		***********		*******
	표시 및 게시판 관리상태		***********		*******
	정기점검 실시 및 기록여부		***********		*******
	기 타(경보설비, 소화설비 등)		***********		*******
조치계획	- 특이사항없음
비고	- 소화기 분산배치, 화재시 진화요령, 피난대비요령 등 안전교육 실시함
	위험물안전관리법 제22조제1항에 따라 출입ㆍ검사를 실시하고 그 결과를 위와 같이 보고합니다 2024년 6월 18일 검사공무원 성 명 ***** 검사공무원 성 명 ******

검사의 개요		검사의 구분	2024년도 주유취급소 소방검사(*****)
		검 사 일 자	2024년 6월 18일
		검 사 자	소 속	계 급		성 명	연락처
			예방과	소방위		***	*********
			예방과	소방장		***	*********
		검사 입회자	성명(관계)	***		전화번호	**** *********
제조소등	설치자	***				안전관리자	***
	설치장소	*****************				전 화	********
	제조소등의 구분		취급소	저장소 또는 취급소의 구분			주유취급소
	설치허가연월일 및 허가번호		********************************
검사내용및검사결과	검 사 내 용		검 사 결 과		불 량 내 용
	설치자·안전관리자 변경신고 태만 여부		***********		*******
	위험물시설의 불법변경 여부		***********		*******
	허가 외의 위험물 저장취급 여부		***********		*******
	급유주유기 거리 및 호스길이 적정여부		***********		*******
	누유검사관 관리상태(개폐여부 포함)		***********		*******
	배수구 및 유수분리장치 관리상태		***********		*******
	방화벽 높이 및 무단변경여부		***********		*******
	전기시설(방폭등, 스위치)적정여부		***********		*******
	소화기 적정 분산 비치 여부		***********		*******
	표시 및 게시판 관리상태		***********		*******
	정기점검 실시 및 기록여부		***********		*******
	기 타(제조소 위험물 설비 등)		***********		*********************
조치계획	- *********************************
비고	- 소화기 분산배치, 화재시 진화요령, 피난대비요령 등 안전교육 실시함
	위험물안전관리법 제22조제1항에 따라 출입ㆍ검사를 실시하고 그 결과를 위와 같이 보고합니다 2024년 6월 18일 검사공무원 성 명 ***** 검사공무원 성 명 ******

검사의 개요		검사의 구분	2024년도 주유취급소 소방검사(******)
		검 사 일 자	2024년 6월 18일
		검 사 자	소 속	계 급		성 명	연락처
			예방과	소방위		***	*********
			예방과	소방장		***	*********
		검사 입회자	성명(관계)	***		전화번호	**** *********
제조소등	설치자	***				안전관리자	***
	설치장소	******************				전 화	********
	제조소등의 구분		취급소	저장소 또는 취급소의 구분			*****
	설치허가연월일 및 허가번호		********************************
검사내용및검사결과	검 사 내 용		검 사 결 과		불 량 내 용
	설치자·안전관리자 변경신고 태만 여부		***********		*******
	위험물시설의 불법변경 여부		***********		*******
	허가 외의 위험물 저장취급 여부		***********		*******
	급유주유기 거리 및 호스길이 적정여부		***********		*******
	누유검사관 관리상태(개폐여부 포함)		***********		*******
	배수구 및 유수분리장치 관리상태		***********		*******
	방화벽 높이 및 무단변경여부		***********		*******
	전기시설(방폭등, 스위치)적정여부		***********		*******
	소화기 적정 분산 비치 여부		***********		*******
	표시 및 게시판 관리상태		***********		*******
	정기점검 실시 및 기록여부		***********		*******
	기 타(제조소등 위험물 설비 등)		***********		*****************
조치계획	- **********************************
비고	- 소화기 분산배치, 화재시 진화요령, 피난대비요령 등 안전교육 실시함
	위험물안전관리법 제22조제1항에 따라 출입ㆍ검사를 실시하고 그 결과를 위와 같이 보고합니다 2024년 6월 18일 검사공무원 성 명 ***** 검사공무원 성 명 ******

검사의 개요		검사의 구분	2024년도 주유취급소 소방검사(*****)
		검 사 일 자	2024년 6월 18일
		검 사 자	소 속	계 급		성 명	연락처
			예방과	소방위		***	*********
			예방과	소방장		***	*********
		검사 입회자	성명(관계)	***		전화번호	**** *********
제조소등	설치자	***				안전관리자	***
	설치장소	******************				전 화	*********
	제조소등의 구분		취급소	저장소 또는 취급소의 구분			주유취급소
	설치허가연월일 및 허가번호		********************************
검사내용및검사결과	검 사 내 용		검 사 결 과		불 량 내 용
	설치자·안전관리자 변경신고 태만 여부		***********		*******
	위험물시설의 불법변경 여부		***********		*******
	허가 외의 위험물 저장취급 여부		***********		*******
	급유주유기 거리 및 호스길이 적정여부		***********		*******
	누유검사관 관리상태(개폐여부 포함)		***********		*******
	배수구 및 유수분리장치 관리상태		***********		*******
	방화벽 높이 및 무단변경여부		***********		*******
	전기시설(방폭등, 스위치)적정여부		***********		*******
	소화기 적정 분산 비치 여부		***********		*******
	표시 및 게시판 관리상태		***********		*******
	정기점검 실시 및 기록여부		***********		*******
	기 타(경보설비, 소화설비 등)		***********		*******
조치계획	- 특이사항없음
비고	- 소화기 분산배치, 화재시 진화요령, 피난대비요령 등 안전교육 실시함
	위험물안전관리법 제22조제1항에 따라 출입ㆍ검사를 실시하고 그 결과를 위와 같이 보고합니다 2024년 6월 18일 검사공무원 성 명 ***** 검사공무원 성 명 ******