아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	금 천 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	6월 중 119기동단속팀 실시 계획

1. 市예방과-13820('24. 6. 17.)호,「(6월) 서울시「119기동단속팀」운영 계획 알림」와 관련됩니다.

2. 화재 발생시 시민 안전과 직결되는 소방시설 차단 및 피난·방화시설 폐쇄·훼손 등 불법행위 근절을 위한 6월 중 119기동단속팀 실시 계획을 다음과 같이 추진하고자 합니다.

가. 일    시 : *****************************

*************

나. 대    상 : ********

↳ 휴업 및 리모델링 공사 등 불가피하게 단속이 어려운 경우 예비대상으로 실시

다. 방    법 : 사전예고 없이 불시단속(부분조사)  ※“일제·불시·집중 단속”

라. 단 속 팀 : 금천소방서 화재안전조사관(2인 이상 1개팀으로 편성)

마. 단속팀 편성․운영

- 편   성 : 2개팀 / 총 4명

- 복   장 : 기동복, 기동화, 기동단속팀 조끼 및 모자 착용

- 장   비 : 소방시설 점검기구, 무전기, 휴대용 손전등, 채증용 휴대폰

바. 중점 단속(확인) 및 지도 사항

- (소방시설) 자동화재탐지설비 전원,경종 차단 및 주요 소화설비 전원·밸브 차단 여부

↳ 화재수신기 고장 방치 또는 정지 행위 및 소화펌프 등 유지·관리 중점 점검

- (피난시설) 피난·방화시설 폐쇄‧훼손 및 계단‧통로 등 피난대피로 확보 여부

↳ 비상구 폐쇄 및 (특별)피난계단, 복도·통로 물건 적치 또는 장애물 설치행위 등

- (안전컨설팅) 소방계획서 작성·비치, 자체 정기점검 실시 및 점검결과 보관 여부

↳ 소방훈련교육 및 자위소방대 조직 등 소방안전관리자 의무 이행사항 컨설팅

※ 숙박시설 화재취약요소(린넨실 등) 화기취급시 유의사항 등 안전관리 중점 지도

☞ 위법행위 적발 시 관계법령에 따라 무관용원칙 적용, 엄정한 법 집행

3. 행정사항

가. 조사관은 화재 시 시민 안전을 위협하는 소방시설의 차단 및 비상구 폐쇄 등 불법행위 근절을 위해 적극 노력하여 주시고,

나. 특히, 숙박시설의 방화문 등 피난·방화시설 중점 확인 및 위법사항 적발 시 관련법령에 따른 절차상의 하자가 없도록 행정절차를 필히 준수하고,

다. 추진 결과는 단속일로부터 3일 이내(즉시 보고는 단속 직후) 제출 및 소방예방정보시스템에 입력하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. (6월)119기동단속 실시 계획 1부.

2. 119기동단속팀 불시 단속대상(6월)(*******) 1부.  끝.

조사관	최진용		검사지도팀장	박홍권		예방과장	06/18
代오창세
협조자
시행	예방과-6920	(	2024. 6. 18.	)	접수		(		)
우	08616	서울특별시 금천구 시흥대로 342, 금천소방서 4층 예방과 검사지도팀 (독산동)	/	https://fire.seoul.go.kr/geumcheon/main/main.do
전화	02-6981-6481	/전송	02-2187-8342	/	theover15@seoul.go.kr	/	부분공개(5)